## Planilha1
Material
SELADORA, selar embalagens de grau cirurgico, portatil, da RON RSMC-250 ou similar, Potencia: 150 W,
CARRO MACA, Suporte para soro e 2 grades de abaixar,fabricados em aço inox; para-choque
CADEIRA DE RODAS, Aço com pintura epoxi; Largura aproximada do assento: 80 cm; Largura total aberta:
CADEIRA DE RODAS, Aço com pintura epoxi; Largura aproximada do assento: 80 cm; Largura total aberta:
MESA DE CABECEIRA COM MESA DE REFEIÇÃO ACOPLADA, Construída em chapa de aço, com uma
MESA DE CABECEIRA COM MESA DE REFEIÇÃO ACOPLADA, Construída em chapa de aço, com uma
MESA DE CABECEIRA COM MESA DE REFEIÇÃO ACOPLADA, Construída em chapa de aço, com uma
MESA DE CABECEIRA COM MESA DE REFEIÇÃO ACOPLADA, Construída em chapa de aço, com uma
MESA DE CABECEIRA COM MESA DE REFEIÇÃO ACOPLADA, Construída em chapa de aço, com uma
MESA DE CABECEIRA COM MESA DE REFEIÇÃO ACOPLADA, Construída em chapa de aço, com uma
MESA DE CABECEIRA COM MESA DE REFEIÇÃO ACOPLADA, Construída em chapa de aço, com uma
MESA DE CABECEIRA COM MESA DE REFEIÇÃO ACOPLADA, Construída em chapa de aço, com uma
MESA DE CABECEIRA COM MESA DE REFEIÇÃO ACOPLADA, Construída em chapa de aço, com uma
MESA DE CABECEIRA COM MESA DE REFEIÇÃO ACOPLADA, Construída em chapa de aço, com uma
MESA DE CABECEIRA COM MESA DE REFEIÇÃO ACOPLADA, Construída em chapa de aço, com uma
MESA DE CABECEIRA COM MESA DE REFEIÇÃO ACOPLADA, Construída em chapa de aço, com uma
CARRO DE LAVANDERIA E LIMPEZA, Aplicação: uso ar, transporte de roupas limpas ou sujas,
MESA PARA REFEITÓRIO, tipo retangular, cantos arredondados, confeccionada em MDF 15mm,
MESA PARA REFEITÓRIO, tipo retangular, cantos arredondados, confeccionada em MDF 15mm,
MESA PARA REFEITÓRIO, tipo retangular, cantos da arredondados, confeccionada em MDF 15mm,
MONITOR MULTIPARAMÉTRICO, Para beira de leito, da transportável, com bateria, compatível com qualquer
GELADEIRA, Descrição: 2 Portas, Tipo de degelo: Frost da Free, Capacidade líquida: 400 a 410 litros;
GELADEIRA, Descrição: 2 Portas, Tipo de degelo: Frost da Free, Capacidade líquida: 400 a 410 litros;
GELADEIRA, Descrição: 2 Portas, Tipo de degelo: Frost da Free, Capacidade líquida: 400 a 410 litros;
GELADEIRA, Descrição: 1 Porta, Tipo de degelo: da Manual, Capacidade líquida: 290 a 310 litros; Cor:
TELEVISÃO, Tipo Tela: LCD; Tamanho Tela: 42 pol.; da Resolução: FULL HD (1920 x 1080p); Sistema: NTSC,
MESA AUXILIAR, estrutura tubular em aço inoxidável, da Apresentação: tampo e prateleira totalmente em
MESA AUXILIAR, estrutura tubular em aço inoxidável, da Apresentação: tampo e prateleira totalmente em
MESA AUXILIAR, estrutura tubular em aço inoxidável, da Apresentação: tampo e prateleira totalmente em
BALCÃO TÉRMICO, Modelo: buffet, Aplicação: para da conservação de alimentos quentes, Apresentação:
ESCADA ( AR), estrutura tubular metalica com da tratamento anti-ferrugem e com acabamento
ESCADA ( AR), estrutura tubular metalica com da tratamento anti-ferrugem e com acabamento
ESCADA ( AR), estrutura tubular metalica com da tratamento anti-ferrugem e com acabamento
ESCADA ( AR), estrutura tubular metalica com da tratamento anti-ferrugem e com acabamento
ESCADA ( AR), estrutura tubular metalica com da tratamento anti-ferrugem e com acabamento
ESCADA ( AR), estrutura tubular metalica com da tratamento anti-ferrugem e com acabamento
ESCADA ( AR), estrutura tubular metalica com tratamento anti-ferrugem e com acabamento
ESCADA ( AR), estrutura tubular metalica com tratamento anti-ferrugem e com acabamento
ESCADA ( AR), estrutura tubular metalica com da tratamento anti-ferrugem e com acabamento
ESCADA ( AR), estrutura tubular metalica com da tratamento anti-ferrugem e com acabamento
ESCADA ( AR), estrutura tubular metalica com da tratamento anti-ferrugem e com acabamento
ESCADA ( AR), estrutura tubular metalica com da tratamento anti-ferrugem e com acabamento
ESCADA ( AR), estrutura tubular metalica com da tratamento anti-ferrugem e com acabamento
ESCADA ( AR), estrutura tubular metalica com da tratamento anti-ferrugem e com acabamento
ESCADA ( AR), estrutura tubular metalica com da tratamento anti-ferrugem e com acabamento
ESCADA ( AR), estrutura tubular metalica com da tratamento anti-ferrugem e com acabamento
ESCADA ( AR), estrutura tubular metalica com da tratamento anti-ferrugem e com acabamento
ESCADA ( AR), estrutura tubular metalica com da tratamento anti-ferrugem e com acabamento
CARRO CURATIVO, estrutura tubular, tampo e prateleira da em aço inoxidável, pés com rodízio,
CARRO CURATIVO, estrutura tubular, tampo e prateleira da em aço inoxidável, pés com rodízio,
CARRO CURATIVO, estrutura tubular, tampo e prateleira da em aço inoxidável, pés com rodízio,
CARRO CURATIVO, estrutura tubular, tampo e prateleira da em aço inoxidável, pés com rodízio,
PROJETOR S39 da
LIQUIDIFICADOR, Tipo: industrial, Material: processador da
e copo em aço inox, Capacidade: 15
SUPORTE DE SORO, aço inoxidável, haste tubular de da 1`` com regulagem de altura, 4 (quatro) ganchos na
SUPORTE DE SORO, aço inoxidável, haste tubular de 1`` com regulagem de altura, 4 (quatro) ganchos na
SUPORTE DE SORO, aço inoxidável, haste tubular de 1`` com regulagem de altura, 4 (quatro) ganchos na
SUPORTE DE SORO, aço inoxidável, haste tubular de 1`` com regulagem de altura, 4 (quatro) ganchos na
SUPORTE DE SORO, aço inoxidável, haste tubular de 1`` com regulagem de altura, 4 (quatro) ganchos na
SUPORTE DE SORO, aço inoxidável, haste tubular de 1`` com regulagem de altura, 4 (quatro) ganchos na
SUPORTE DE SORO, aço inoxidável, haste tubular de 1`` com regulagem de altura, 4 (quatro) ganchos na
SUPORTE DE SORO, aço inoxidável, haste tubular de 1`` com regulagem de altura, 4 (quatro) ganchos na
SUPORTE DE SORO, aço inoxidável, haste tubular de 1`` com regulagem de altura, 4 (quatro) ganchos na
SUPORTE DE SORO, aço inoxidável, haste tubular de 1`` com regulagem de altura, 4 (quatro) ganchos na
SUPORTE DE SORO, aço inoxidável, haste tubular de 1`` com regulagem de altura, 4 (quatro) ganchos na
SUPORTE DE SORO, aço inoxidável, haste tubular de 1`` com regulagem de altura, 4 (quatro) ganchos na
SUPORTE DE SORO, aço inoxidável, haste tubular de 1`` com regulagem de altura, 4 (quatro) ganchos na
SUPORTE DE SORO, aço inoxidável, haste tubular de 1`` com regulagem de altura, 4 (quatro) ganchos na
SUPORTE DE SORO, aço inoxidável, haste tubular de 1`` com regulagem de altura, 4 (quatro) ganchos na
SUPORTE DE SORO, aço inoxidável, haste tubular de 1`` com regulagem de altura, 4 (quatro) ganchos na
SUPORTE DE SORO, aço inoxidável, haste tubular de 1`` com regulagem de altura, 4 (quatro) ganchos na
SUPORTE DE SORO, aço inoxidável, haste tubular de 1`` com regulagem de altura, 4 (quatro) ganchos na
SUPORTE DE SORO, aço inoxidável, haste tubular de 1`` com regulagem de altura, 4 (quatro) ganchos na
SOFÁ, Apresentação: assento e encosto com almofadas da fixas, estrutura interna em madeira,
SOFÁ, Apresentação: assento e encosto com almofadas fixas, estrutura interna em madeira,
SOFÁ, Apresentação: assento e encosto com almofadas fixas, estrutura interna em madeira,
CAMA BELICHE, estrutura em tubo e chapa de aço, 2, da 188 x 78 cm (colchão), eletrostática na cor a ser
CAMA BELICHE, estrutura em tubo e chapa de aço, 2, da 188 x 78 cm (colchão), eletrostática na cor a ser
CAMA BELICHE, estrutura em tubo e chapa de aço, 2, da 188 x 78 cm (colchão), eletrostática na cor a ser
CAMA BELICHE, estrutura em tubo e chapa de aço, 2, da 188 x 78 cm (colchão), eletrostática na cor a ser
CAMA BELICHE, estrutura em tubo e chapa de aço, 2, da 188 x 78 cm (colchão), eletrostática na cor a ser
CAMA BELICHE, estrutura em tubo e chapa de aço, 2, da 188 x 78 cm (colchão), eletrostática na cor a ser
CAMA AR , simples, constituída de cabeceira, da peseira e grades laterais em estrutura
CAMA AR , simples, constituída de cabeceira, da peseira e grades laterais em estrutura
CAMA AR , simples, constituída de cabeceira, da peseira e grades laterais em estrutura
CAMA AR , simples, constituída de cabeceira, da peseira e grades laterais em estrutura
CAMA AR , simples, constituída de cabeceira, da peseira e grades laterais em estrutura
CAMA AR , simples, constituída de cabeceira, da peseira e grades laterais em estrutura
CAMA AR , simples, constituída de cabeceira, da peseira e grades laterais em estrutura
CAMA AR , simples, constituída de cabeceira, da peseira e grades laterais em estrutura
CAMA AR , simples, constituída de cabeceira, da peseira e grades laterais em estrutura
CAMA AR , simples, constituída de cabeceira, da peseira e grades laterais em estrutura
CAMA AR , simples, constituída de cabeceira, da peseira e grades laterais em estrutura
CAMA AR , simples, constituída de cabeceira, peseira e grades laterais em estrutura
CAMA AR , simples, constituída de cabeceira, peseira e grades laterais em estrutura
CAMA AR , simples, constituída de cabeceira, da peseira e grades laterais em estrutura
CAMA AR , simples, constituída de cabeceira, da peseira e grades laterais em estrutura
MESA PARA ESCRITORIO, tampo confeccionado em madeira aglomerada de no minimo 25 mm de
MESA PARA ESCRITORIO, tampo confeccionado em madeira aglomerada de no minimo 25 mm de
MESA PARA ESCRITORIO, tampo confeccionado em madeira aglomerada de no minimo 25 mm de
MESA PARA ESCRITORIO, tampo confeccionado em madeira aglomerada de no minimo 25 mm de
MESA PARA ESCRITORIO, tampo confeccionado em madeira aglomerada de no minimo 25 mm de
MESA PARA ESCRITORIO, tampo confeccionado em madeira aglomerada de no minimo 25 mm de
MESA PARA ESCRITORIO, tampo confeccionado em madeira aglomerada de no minimo 25 mm de
MESA PARA ESCRITORIO, tampo confeccionado em madeira aglomerada de no minimo 25 mm de
MESA PARA ESCRITORIO, tampo confeccionado em madeira aglomerada de no minimo 25 mm de
MESA PARA ESCRITORIO, tampo confeccionado em madeira aglomerada de no minimo 25 mm de
MESA PARA ESCRITORIO, tampo confeccionado em madeira aglomerada de no minimo 25 mm de
MESA PARA ESCRITORIO, tampo confeccionado em madeira aglomerada de no minimo 25 mm de
MESA PARA ESCRITORIO, tampo confeccionado em madeira aglomerada de no minimo 25 mm de
MESA PARA ESCRITORIO, tampo confeccionado em madeira aglomerada de no minimo 25 mm de
MESA PARA ESCRITORIO, tampo confeccionado em madeira aglomerada de no minimo 25 mm de
ARMARIO ROUPEIRO, chapa de aco, , guarda volume com 6 v?os sendo 3 em cima 3 em baixo , com
ARMARIO ROUPEIRO, chapa de aco, , guarda volume com 6 v?os sendo 3 em cima 3 em baixo , com
ARMARIO ROUPEIRO, chapa de aco, , guarda volume com 6 v?os sendo 3 em cima 3 em baixo , com
ARMARIO ROUPEIRO, chapa de aco, , guarda volume com 6 v?os sendo 3 em cima 3 em baixo , com
ARMARIO ROUPEIRO, chapa de aco, , guarda volume com 6 v?os sendo 3 em cima 3 em baixo , com
ARMARIO ROUPEIRO, chapa de aco, , guarda volume com 6 v?os sendo 3 em cima 3 em baixo , com
ARMÁRIO DE AÇO, Confeccionado em chapa de aço, com 02 portas de abrir, com chaves e fechadura
ARMÁRIO DE AÇO, Confeccionado em chapa de aço, com 02 portas de abrir, com chaves e fechadura
ARMÁRIO DE AÇO, Confeccionado em chapa de aço, com 02 portas de abrir, com chaves e fechadura
ARMÁRIO DE AÇO, Confeccionado em chapa de aço, com 02 portas de abrir, com chaves e fechadura
ARMÁRIO DE AÇO, Confeccionado em chapa de aço, com 02 portas de abrir, com chaves e fechadura
ARMÁRIO DE AÇO, Confeccionado em chapa de aço, com 02 portas de abrir, com chaves e fechadura
ARMÁRIO DE AÇO, Confeccionado em chapa de aço, com 02 portas de abrir, com chaves e fechadura
ARMÁRIO DE AÇO, Confeccionado em chapa de aço, com 02 portas de abrir, com chaves e fechadura
ARMÁRIO DE AÇO, Confeccionado em chapa de aço, com 02 portas de abrir, com chaves e fechadura
ARMÁRIO DE AÇO, Confeccionado em chapa de aço, com 02 portas de abrir, com chaves e fechadura
ARMÁRIO DE AÇO, Confeccionado em chapa de aço, com 02 portas de abrir, com chaves e fechadura
ARMÁRIO DE AÇO, Confeccionado em chapa de aço, com 02 portas de abrir, com chaves e fechadura
LONGARINA, Modelo: 4 (lugares)lugares concha única sem braços; Concha com aba lateral em todo
LONGARINA, Modelo: 4 (lugares)lugares concha única sem braços; Concha com aba lateral em todo
LONGARINA, Modelo: 4 (lugares)lugares concha única sem braços; Concha com aba lateral em todo
CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA, Estofados em espuma de poliuretano com revestimento em tecido
CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA, Estofados em espuma de poliuretano com revestimento em tecido
CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA, Estofados em espuma de poliuretano com revestimento em tecido
CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA, Estofados em espuma de poliuretano com revestimento em tecido
CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA, Estofados em espuma de poliuretano com revestimento em tecido
CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA, Estofados em espuma de poliuretano com revestimento em tecido
CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA, Estofados em espuma de poliuretano com revestimento em tecido
CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA, Estofados em espuma de poliuretano com revestimento em tecido
CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA, Estofados em espuma de poliuretano com revestimento em tecido
CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA, Estofados em espuma de poliuretano com revestimento em tecido
ARMÁRIO DE AÇO, Armário de aço na cor a ser definida da pelo órgão solicitante; com 04 gavetas para
ARMÁRIO DE AÇO, Armário de aço na cor a ser definida da pelo órgão solicitante; com 04 gavetas para
ARMÁRIO DE AÇO, Armário de aço na cor a ser definida da pelo órgão solicitante; com 04 gavetas para
ARMÁRIO DE AÇO, Armário de aço na cor a ser definida da pelo órgão solicitante; com 04 gavetas para
ARMÁRIO DE AÇO, Armário de aço na cor a ser definida da pelo órgão solicitante; com 04 gavetas para
ARMÁRIO DE AÇO, Armário de aço na cor a ser definida da pelo órgão solicitante; com 04 gavetas para
ARMÁRIO DE AÇO, Armário de aço na cor a ser definida da pelo órgão solicitante; com 04 gavetas para
ARMÁRIO DE AÇO, Armário de aço na cor a ser definida pelo órgão solicitante; com 04 gavetas para
ARMÁRIO DE AÇO, Armário de aço na cor a ser definida pelo órgão solicitante; com 04 gavetas para
CADEIRA FIXA, Escritorio, Estofado em espuma de poliuretano com revestimento em tecido na cor
CADEIRA FIXA, Escritorio, Estofado em espuma de poliuretano com revestimento em tecido na cor
CADEIRA FIXA, Escritorio, Estofado em espuma de poliuretano com revestimento em tecido na cor
CADEIRA FIXA, Escritorio, Estofado em espuma de poliuretano com revestimento em tecido na cor
CADEIRA FIXA, Escritorio, Estofado em espuma de poliuretano com revestimento em tecido na cor
CADEIRA FIXA, Escritorio, Estofado em espuma de poliuretano com revestimento em tecido na cor
CADEIRA FIXA, Escritorio, Estofado em espuma de poliuretano com revestimento em tecido na cor
CADEIRA FIXA, Escritorio, Estofado em espuma de poliuretano com revestimento em tecido na cor
CADEIRA FIXA, Escritorio, Estofado em espuma de poliuretano com revestimento em tecido na cor
CADEIRA FIXA, Escritorio, Estofado em espuma de poliuretano com revestimento em tecido na cor
CADEIRA FIXA, Escritorio, Estofado em espuma de poliuretano com revestimento em tecido na cor
CADEIRA FIXA, Escritorio, Estofado em espuma de poliuretano com revestimento em tecido na cor
CADEIRA FIXA, Escritorio, Estofado em espuma de poliuretano com revestimento em tecido na cor
CADEIRA FIXA, Escritorio, Estofado em espuma de poliuretano com revestimento em tecido na cor
CADEIRA FIXA, Escritorio, Estofado em espuma de poliuretano com revestimento em tecido na cor
CADEIRA FIXA, Escritorio, Estofado em espuma de poliuretano com revestimento em tecido na cor
CADEIRA FIXA, Escritorio, Estofado em espuma de poliuretano com revestimento em tecido na cor
CADEIRA FIXA, Escritorio, Estofado em espuma de poliuretano com revestimento em tecido na cor
CADEIRA FIXA, Escritorio, Estofado em espuma de poliuretano com revestimento em tecido na cor
CADEIRA FIXA, Escritorio, Estofado em espuma de poliuretano com revestimento em tecido na cor
APARELHO DE ANESTESIA, Especificação Técnica Mínima: Isento látex, para atender cirurgias de
OTOSCÓPIO, para exames médicos, portátil, com cabeçote para espéculos com lâmpada, com visor
OTOSCÓPIO, para exames médicos, portátil, com cabeçote para espéculos com lâmpada, com visor
OTOSCÓPIO, para exames médicos, portátil, com cabeçote para espéculos com lâmpada, com visor
MONITOR CARDÍACO, Utilizado na monitoração de paciente adulto, infantil e neonatal, Características
LARINGOSCÓPIO, Tipo: Convencional, Adulto; Composição: 1 Cabo recartilhado em aço inoxidável
LONGARINA, Modelo: 4 (lugares)lugares concha única sem braços; Concha com aba lateral em todo
LONGARINA, Modelo: 4 (lugares)lugares concha única sem braços; Concha com aba lateral em todo
LONGARINA, Modelo: 4 (lugares)lugares concha única sem braços; Concha com aba lateral em todo
LONGARINA, Modelo: 4 (lugares)lugares concha única sem braços; Concha com aba lateral em todo
LONGARINA, Modelo: 4 (lugares)lugares concha única sem braços; Concha com aba lateral em todo
LONGARINA, Modelo: 4 (lugares)lugares concha única sem braços; Concha com aba lateral em todo
LONGARINA, Modelo: 4 (lugares)lugares concha única sem braços; Concha com aba lateral em todo
LONGARINA, Modelo: 4 (lugares)lugares concha única sem braços; Concha com aba lateral em todo
LONGARINA, Modelo: 4 (lugares)lugares concha única sem braços; Concha com aba lateral em todo
LONGARINA, Modelo: 4 (lugares)lugares concha única sem braços; Concha com aba lateral em todo
LONGARINA, Modelo: 4 (lugares)lugares concha única sem braços; Concha com aba lateral em todo
LONGARINA, Modelo: 4 (lugares)lugares concha única sem braços; Concha com aba lateral em todo
LONGARINA, Modelo: 4 (lugares)lugares concha única sem braços; Concha com aba lateral em todo
LONGARINA, Modelo: 4 (lugares)lugares concha única sem braços; Concha com aba lateral em todo
LONGARINA, Modelo: 4 (lugares)lugares concha única sem braços; Concha com aba lateral em todo
APARELHO DE RAIOS X, para uso radiologico, transportavel, 300 mA, com sistema de comando /
CALANDRA HORIZONTAL, Aplicação: para passar tecidos planos. Material: estrutura em chapa de aço,
LAVADORA DE ROUPA AR FRONTAL
CENTRÍFUGA, Apesentação: Centrífuga Tripé, Capacidade: mínima de 30 kg. Estrutura externa
SECADOR ROTATIVO, Capacidade: mínima de 30 kg. Características mínimas: Motor de 0,5 CV; corpo
CAMA AR , Modelo: fawler adulto com grade móvel, Descrição: com movimento fawler e
CAMA AR , Modelo: fawler adulto com grade móvel, Descrição: com movimento fawler e
CARRO DE EMERGÊNCIA COM CARDIOVERSOR, uso da em pronto socorro e unidades de tratamento
CARRO DE EMERGÊNCIA COM CARDIOVERSOR, uso da em pronto socorro e unidades de tratamento
MESA PARA REFEITÓRIO, tipo retangular, cantos da arredondados, confeccionada em MDF 15mm,
FRIGOBAR Marca Midea, Descrição: 1 Porta, da Capacidade total: 116 a 122 litros; Cor: Branca;
FRIGOBAR Marca Midea, Descrição: 1 Porta, da Capacidade total: 116 a 122 litros; Cor: Branca;
FRIGOBAR Marca Midea, Descrição: 1 Porta, da Capacidade total: 116 a 122 litros; Cor: Branca;
FRIGOBAR Marca Midea, Descrição: 1 Porta, da Capacidade total: 116 a 122 litros; Cor: Branca;
FRIGOBAR Marca Midea, Descrição: 1 Porta,Capacidade total: 116 a 122 litros; Cor: Branca;
FRIGOBAR Marca Midea, Descrição: 1 Porta,Capacidade total: 116 a 122 litros; Cor: Branca;
TELEVISÃO, Tipo Tela: LCD; Tamanho Tela: 32 pol.; Resolução: FULL HD (1920 x 1080p); Sistema: NTSC,
TELEVISÃO, Tipo Tela: LCD; Tamanho Tela: 32 pol.; Resolução: FULL HD (1920 x 1080p); Sistema: NTSC,
TELEVISÃO, Tipo Tela: LCD; Tamanho Tela: 32 pol.; Resolução: FULL HD (1920 x 1080p); Sistema: NTSC,
TELEVISÃO, Tipo Tela: LCD; Tamanho Tela: 32 pol.; Resolução: FULL HD (1920 x 1080p); Sistema: NTSC,
TELEVISÃO, Tipo Tela: LCD; Tamanho Tela: 32 pol.; Resolução: FULL HD (1920 x 1080p); Sistema: NTSC,
TELEVISÃO, Tipo Tela: LCD; Tamanho Tela: 32 pol.; Resolução: FULL HD (1920 x 1080p); Sistema: NTSC,
TELEVISÃO, Tipo Tela: LCD; Tamanho Tela: 32 pol.; Resolução: FULL HD (1920 x 1080p); Sistema: NTSC,
TELEVISÃO, Tipo Tela: LCD; Tamanho Tela: 32 pol.; Resolução: FULL HD (1920 x 1080p); Sistema: NTSC,
TELEVISÃO, Tipo Tela: LCD; Tamanho Tela: 32 pol.; Resolução: FULL HD (1920 x 1080p); Sistema: NTSC,
TELEVISÃO, Tipo Tela: LCD; Tamanho Tela: 32 pol.; Resolução: FULL HD (1920 x 1080p); Sistema: NTSC,
TELEVISÃO, Tipo Tela: LCD; Tamanho Tela: 32 pol.; Resolução: FULL HD (1920 x 1080p); Sistema: NTSC,
TELEVISÃO, Tipo Tela: LCD; Tamanho Tela: 32 pol.; Resolução: FULL HD (1920 x 1080p); Sistema: NTSC,
TELEVISÃO, Tipo Tela: LCD; Tamanho Tela: 32 pol.; Resolução: FULL HD (1920 x 1080p); Sistema: NTSC,
TELEVISÃO, Tipo Tela: LCD; Tamanho Tela: 32 pol.; Resolução: FULL HD (1920 x 1080p); Sistema: NTSC,
TELEVISÃO, Tipo Tela: LCD; Tamanho Tela: 32 pol.; Resolução: FULL HD (1920 x 1080p); Sistema: NTSC,
TELEVISÃO, Tipo Tela: LCD; Tamanho Tela: 32 pol.; Resolução: FULL HD (1920 x 1080p); Sistema: NTSC,
TELEVISÃO, Tipo Tela: LCD; Tamanho Tela: 32 pol.; Resolução: FULL HD (1920 x 1080p); Sistema: NTSC,
TELEVISÃO, Tipo Tela: LCD; Tamanho Tela: 32 pol.; Resolução: FULL HD (1920 x 1080p); Sistema: NTSC,
TELEVISÃO, Tipo Tela: LCD; Tamanho Tela: 32 pol.; Resolução: FULL HD (1920 x 1080p); Sistema: NTSC,
CADEIRA GIRATÓRIA, secretária, com braços, Estrutura da interna em madeira laminada, estofado
CADEIRA GIRATÓRIA, secretária, com braços, Estrutura da interna em madeira laminada, estofado
CADEIRA GIRATÓRIA, secretária, com braços, Estrutura da interna em madeira laminada, estofado
CADEIRA GIRATÓRIA, secretária, com braços, Estrutura da interna em madeira laminada, estofado
CADEIRA GIRATÓRIA, secretária, com braços, Estrutura da interna em madeira laminada, estofado
CADEIRA GIRATÓRIA, secretária, com braços, Estrutura da interna em madeira laminada, estofado
CADEIRA GIRATÓRIA, secretária, com braços, Estrutura da interna em madeira laminada, estofado
CADEIRA GIRATÓRIA, secretária, com braços, Estrutura da interna em madeira laminada, estofado
CADEIRA GIRATÓRIA, secretária, com braços, Estrutura da interna em madeira laminada, estofado
CADEIRA GIRATÓRIA, secretária, com braços, Estrutura da interna em madeira laminada, estofado
CADEIRA GIRATÓRIA, secretária, com braços, Estrutura da interna em madeira laminada, estofado
CADEIRA GIRATÓRIA, secretária, com braços, Estrutura da interna em madeira laminada, estofado
CADEIRA GIRATÓRIA, secretária, com braços, Estrutura da interna em madeira laminada, estofado
CADEIRA GIRATÓRIA, secretária, com braços, Estrutura da interna em madeira laminada, estofado
CADEIRA GIRATÓRIA, secretária, com braços, Estrutura da interna em madeira laminada, estofado
CADEIRA GIRATÓRIA, secretária, com braços, Estrutura da interna em madeira laminada, estofado
BIOMBO, uso ar, triplo, estrutura tubular em aço da 3/4, pintura em epox, faces em forte tecido; pés
BIOMBO, uso ar, triplo, estrutura tubular em aço 3/4, pintura em epox, faces em forte tecido; pés
BIOMBO, uso ar, triplo, estrutura tubular em aço 3/4, pintura em epox, faces em forte tecido; pés
BIOMBO, uso ar, triplo, estrutura tubular em aço da 3/4, pintura em epox, faces em forte tecido; pés
APARELHO AR CONDICIONADO, 18000 BTU/h, split, parede, 220 Volts, com controle remoto sem fio,
APARELHO AR CONDICIONADO, 18000 BTU/h, split, parede, 220 Volts, com controle remoto sem fio,
APARELHO AR CONDICIONADO, 18000 BTU/h, split, parede, 220 Volts, com controle remoto sem fio,
APARELHO AR CONDICIONADO, 18000 BTU/h, split, parede, 220 Volts, com controle remoto sem fio,
APARELHO AR CONDICIONADO, 18000 BTU/h, split, parede, 220 Volts, com controle remoto sem fio,
APARELHO AR CONDICIONADO, 18000 BTU/h, split, parede, 220 Volts, com controle remoto sem fio,
APARELHO AR CONDICIONADO, 18000 BTU/h, split, parede, 220 Volts, com controle remoto sem fio,
APARELHO AR CONDICIONADO, 18000 BTU/h, split, parede, 220 Volts, com controle remoto sem fio,
APARELHO AR CONDICIONADO, 18000 BTU/h, split, parede, 220 Volts, com controle remoto sem fio,
APARELHO AR CONDICIONADO, 18000 BTU/h, split, parede, 220 Volts, com controle remoto sem fio,
APARELHO AR CONDICIONADO, 18000 BTU/h, split, parede, 220 Volts, com controle remoto sem fio,
BALANÇA ANTROPOMÉTRICA, para pesagem e medição de altura, Mecânica; Capacidade para no
TELA DE PROJEC?O, tecido vinil convencional ou multimidia com ganho de brilho de 1.5, retratil, com
NOBREAK, Potência De Saída: 1,2 kVA; Tensão de entrada: 115V/220V (bivolt automático); Tensão de
NOBREAK, Potência De Saída: 1,2 kVA; Tensão de entrada: 115V/220V (bivolt automático); Tensão de
NOBREAK, Potência De Saída: 1,2 kVA; Tensão de entrada: 115V/220V (bivolt automático); Tensão de
NOBREAK, Potência De Saída: 1,2 kVA; Tensão de entrada: 115V/220V (bivolt automático); Tensão de
NOBREAK, Potência De Saída: 1,2 kVA; Tensão de entrada: 115V/220V (bivolt automático); Tensão de
NOBREAK, Potência De Saída: 1,2 kVA; Tensão de entrada: 115V/220V (bivolt automático); Tensão de
NOBREAK, Potência De Saída: 1,2 kVA; Tensão de entrada: 115V/220V (bivolt automático); Tensão de
NOBREAK, Potência De Saída: 1,2 kVA; Tensão de entrada: 115V/220V (bivolt automático); Tensão de
NOBREAK, Potência De Saída: 1,2 kVA; Tensão de entrada: 115V/220V (bivolt automático); Tensão de
NOBREAK, Potência De Saída: 1,2 kVA; Tensão de entrada: 115V/220V (bivolt automático); Tensão de
NOBREAK, Potência De Saída: 1,2 kVA; Tensão de entrada: 115V/220V (bivolt automático); Tensão de
NOBREAK, Potência De Saída: 1,2 kVA; Tensão de entrada: 115V/220V (bivolt automático); Tensão de
NOBREAK, Potência De Saída: 1,2 kVA; Tensão de entrada: 115V/220V (bivolt automático); Tensão de
NOBREAK, Potência De Saída: 1,2 kVA; Tensão de entrada: 115V/220V (bivolt automático); Tensão de
NOBREAK, Potência De Saída: 1,2 kVA; Tensão de entrada: 115V/220V (bivolt automático); Tensão de
NOBREAK, Potência De Saída: 1,2 kVA; Tensão de entrada: 115V/220V (bivolt automático); Tensão de
NOBREAK, Potência De Saída: 1,2 kVA; Tensão de entrada: 115V/220V (bivolt automático); Tensão de
NOBREAK, Potência De Saída: 1,2 kVA; Tensão de entrada: 115V/220V (bivolt automático); Tensão de
NOBREAK, Potência De Saída: 1,2 kVA; Tensão de entrada: 115V/220V (bivolt automático); Tensão de
NOBREAK, Potência De Saída: 1,2 kVA; Tensão de entrada: 115V/220V (bivolt automático); Tensão de
SUPORTE PARA HAMPER, contruído em tubos de aço inox redondo, tripé com rodízios, porta sacos,
MESA CIRURGICA, uso ar, universal motorizada
CRIADO MUDO, construído em chapa de aço esmaltada da com tratamento anti- ferruginoso,
CRIADO MUDO, construído em chapa de aço esmaltada da com tratamento anti- ferruginoso,
CRIADO MUDO, construído em chapa de aço esmaltada da com tratamento anti- ferruginoso,
CRIADO MUDO, construído em chapa de aço esmaltada da com tratamento anti- ferruginoso,
CRIADO MUDO, construído em chapa de aço esmaltada da com tratamento anti- ferruginoso,
CRIADO MUDO, construído em chapa de aço esmaltada da com tratamento anti- ferruginoso,
CRIADO MUDO, construído em chapa de aço esmaltada da com tratamento anti- ferruginoso,
CRIADO MUDO, construído em chapa de aço esmaltada da com tratamento anti- ferruginoso,
CRIADO MUDO, construído em chapa de aço esmaltada da com tratamento anti- ferruginoso,
CRIADO MUDO, construído em chapa de aço esmaltada da com tratamento anti- ferruginoso,
CRIADO MUDO, construído em chapa de aço esmaltada da com tratamento anti- ferruginoso,
CRIADO MUDO, construído em chapa de aço esmaltada da com tratamento anti- ferruginoso,
CRIADO MUDO, construído em chapa de aço esmaltada da com tratamento anti- ferruginoso,
CRIADO MUDO, construído em chapa de aço esmaltada da com tratamento anti- ferruginoso,
CRIADO MUDO, construído em chapa de aço esmaltada da com tratamento anti- ferruginoso,
CRIADO MUDO, construído em chapa de aço esmaltada da com tratamento anti- ferruginoso,
CRIADO MUDO, construído em chapa de aço esmaltada da com tratamento anti- ferruginoso,
CRIADO MUDO, construído em chapa de aço esmaltada da com tratamento anti- ferruginoso,
CRIADO MUDO, construído em chapa de aço esmaltada da com tratamento anti- ferruginoso,
CRIADO MUDO, construído em chapa de aço esmaltada da com tratamento anti- ferruginoso,
CRIADO MUDO, construído em chapa de aço esmaltada da com tratamento anti- ferruginoso,
CRIADO MUDO, construído em chapa de aço esmaltada da com tratamento anti- ferruginoso,
CRIADO MUDO, construído em chapa de aço esmaltada da com tratamento anti- ferruginoso,
CRIADO MUDO, construído em chapa de aço esmaltada da com tratamento anti- ferruginoso,
CRIADO MUDO, construído em chapa de aço esmaltada da com tratamento anti- ferruginoso,
CRIADO MUDO, construído em chapa de aço esmaltada da com tratamento anti- ferruginoso,
CRIADO MUDO, construído em chapa de aço esmaltada da com tratamento anti- ferruginoso,
CRIADO MUDO, construído em chapa de aço esmaltada da com tratamento anti- ferruginoso,
CRIADO MUDO, construído em chapa de aço esmaltada da com tratamento anti- ferruginoso,
CRIADO MUDO, construído em chapa de aço esmaltada da com tratamento anti- ferruginoso,
CRIADO MUDO, construído em chapa de aço esmaltada da com tratamento anti- ferruginoso,
CRIADO MUDO, construído em chapa de aço esmaltada da com tratamento anti- ferruginoso,
CRIADO MUDO, construído em chapa de aço esmaltada da com tratamento anti- ferruginoso,
CRIADO MUDO, construído em chapa de aço esmaltada da com tratamento anti- ferruginoso,
CRIADO MUDO, construído em chapa de aço esmaltada da com tratamento anti- ferruginoso,
CRIADO MUDO, construído em chapa de aço esmaltada da com tratamento anti- ferruginoso,
CRIADO MUDO, construído em chapa de aço esmaltada da com tratamento anti- ferruginoso,
CRIADO MUDO, construído em chapa de aço esmaltada da com tratamento anti- ferruginoso,
CRIADO MUDO, construído em chapa de aço esmaltada da com tratamento anti- ferruginoso,
CRIADO MUDO, construído em chapa de aço esmaltada da com tratamento anti- ferruginoso,
CRIADO MUDO, construído em chapa de aço esmaltada da com tratamento anti- ferruginoso,
CRIADO MUDO, construído em chapa de aço esmaltada da com tratamento anti- ferruginoso,
CRIADO MUDO, construído em chapa de aço esmaltada da com tratamento anti- ferruginoso,
CRIADO MUDO, construído em chapa de aço esmaltada da com tratamento anti- ferruginoso,
MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho ``A``; MEMÓRIA RAM: 4GB SO-DIMM DDR3; Dual
MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho ``A``; MEMÓRIA RAM: 4GB SO-DIMM DDR3; Dual
MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho ``A``; MEMÓRIA RAM: 4GB SO-DIMM DDR3; Dual
MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho ``A``; MEMÓRIA RAM: 4GB SO-DIMM DDR3; Dual
MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho ``A``; MEMÓRIA RAM: 4GB SO-DIMM DDR3; Dual
MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho ``A``; MEMÓRIA RAM: 4GB SO-DIMM DDR3; Dual
MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho ``A``; MEMÓRIA RAM: 4GB SO-DIMM DDR3; Dual
MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho ``A``; MEMÓRIA RAM: 4GB SO-DIMM DDR3; Dual
MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho ``A``; MEMÓRIA RAM: 4GB SO-DIMM DDR3; Dual
MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho ``A``; MEMÓRIA RAM: 4GB SO-DIMM DDR3; Dual
MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho ``A``; MEMÓRIA RAM: 4GB SO-DIMM DDR3; Dual
MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho ``A``; MEMÓRIA RAM: 4GB SO-DIMM DDR3; Dual
MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho ``A``; MEMÓRIA RAM: 4GB SO-DIMM DDR3; Dual
MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho ``A``; MEMÓRIA RAM: 4GB SO-DIMM DDR3; Dual
MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho ``A``; MEMÓRIA RAM: 4GB SO-DIMM DDR3; Dual
MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho ``A``; MEMÓRIA RAM: 4GB SO-DIMM DDR3; Dual
MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho ``A``; MEMÓRIA RAM: 4GB SO-DIMM DDR3; Dual
MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho ``A``; MEMÓRIA RAM: 4GB SO-DIMM DDR3; Dual
MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho ``A``; MEMÓRIA RAM: 4GB SO-DIMM DDR3; Dual
MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho ``A``; MEMÓRIA RAM: 4GB SO-DIMM DDR3; Dual
MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho ``A``; MEMÓRIA RAM: 4GB SO-DIMM DDR3; Dual
MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho ``A``; MEMÓRIA RAM: 4GB SO-DIMM DDR3; Dual
MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho ``A``; MEMÓRIA RAM: 4GB SO-DIMM DDR3; Dual
MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho ``A``; MEMÓRIA RAM: 4GB SO-DIMM DDR3; Dual
MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho ``A``; MEMÓRIA RAM: 4GB SO-DIMM DDR3; Dual
MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho ``A``; MEMÓRIA RAM: 4GB SO-DIMM DDR3; Dual
MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho ``A``; MEMÓRIA RAM: 4GB SO-DIMM DDR3; Dual
MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho ``A``; MEMÓRIA RAM: 4GB SO-DIMM DDR3; Dual
MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho ``A``; MEMÓRIA RAM: 4GB SO-DIMM DDR3; Dual
MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho ``A``; MEMÓRIA RAM: 4GB SO-DIMM DDR3; Dual
MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho ``A``; MEMÓRIA RAM: 4GB SO-DIMM DDR3; Dual
MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho ``A``; MEMÓRIA RAM: 4GB SO-DIMM DDR3; Dual
MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho ``A``; MEMÓRIA RAM: 4GB SO-DIMM DDR3; Dual
MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho ``A``; MEMÓRIA RAM: 4GB SO-DIMM DDR3; Dual
MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho ``A``; MEMÓRIA RAM: 4GB SO-DIMM DDR3; Dual
MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho ``A``; MEMÓRIA RAM: 4GB SO-DIMM DDR3; Dual
MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho ``A``; MEMÓRIA RAM: 4GB SO-DIMM DDR3; Dual
MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho ``A``; MEMÓRIA RAM: 4GB SO-DIMM DDR3; Dual
MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho ``A``; MEMÓRIA RAM: 4GB SO-DIMM DDR3; Dual
MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho ``A``; MEMÓRIA RAM: 4GB SO-DIMM DDR3; Dual
MONITOR MULTIPARAMÉTRICO, Aplicação: uso adulto, da pediátrico e neonatal; Tipo: de cabeceira,
TELEVISÃO, Tipo Tela: LED; Tamanho Tela: 32``; da Resolução: HD; com Conversor Digital integrado;
MONITOR MULTIPARAMÉTRICO, Aplicação: uso adulto, da pediátrico e neonatal; Tela LCD/LED 12 a 15
ELETROCARDIÓGRAFO, Aplicação: uso em pacientes pediátricos e adultos; Tela LCD colorida mínimo:
DESFIBRILADOR/CARDIOVERSOR, Aplicação:
destinados à pacientes adultos, pediátricos e
OXÍMETRO DE PULSO DE DEDO
OXÍMETRO DE PULSO DE DEDO
OXÍMETRO DE PULSO DE DEDO
ESCADA ( AR), estrutura e degraus em aço inoxidável com piso anti-derrapante de borracha,
ESCADA ( AR), estrutura e degraus em aço inoxidável com piso anti-derrapante de borracha,
ESCADA ( AR), estrutura e degraus em aço inoxidável com piso anti-derrapante de borracha,
ESCADA ( AR), estrutura e degraus em aço inoxidável com piso anti-derrapante de borracha,
ESCADA ( AR), estrutura e degraus em aço inoxidável com piso anti-derrapante de borracha,
POLTRONA, Modelo: Acompanhante Fixa, totalmente reclinável, Assento, encosto braços e descanso para
POLTRONA, Modelo: Acompanhante Fixa, totalmente reclinável, Assento, encosto braços e descanso para
POLTRONA, Modelo: Acompanhante Fixa, totalmente reclinável, Assento, encosto braços e descanso para
POLTRONA, Modelo: Acompanhante Fixa, totalmente reclinável, Assento, encosto braços e descanso para
POLTRONA, Modelo: Acompanhante Fixa, totalmente reclinável, Assento, encosto braços e descanso para
POLTRONA, Modelo: Acompanhante Fixa, totalmente reclinável, Assento, encosto braços e descanso para
POLTRONA, Modelo: Acompanhante Fixa, totalmente reclinável, Assento, encosto braços e descanso para
POLTRONA, Modelo: Acompanhante Fixa, totalmente reclinável, Assento, encosto braços e descanso para
POLTRONA, Modelo: Acompanhante Fixa, totalmente reclinável, Assento, encosto braços e descanso para
POLTRONA, Modelo: Acompanhante Fixa, totalmente reclinável, Assento, encosto braços e descanso para
POLTRONA, Modelo: Acompanhante Fixa, totalmente reclinável, Assento, encosto braços e descanso para
POLTRONA, Modelo: Acompanhante Fixa, totalmente reclinável, Assento, encosto braços e descanso para
OXÍMETRO DE PULSO, Aplicação: uso adulto, infantil e da neonatal; Display de cristal líquido colorido com
ESCADA ( AR), estrutura e degraus em aço inoxidável com piso anti-derrapante de borracha,
ESCADA ( AR), estrutura e degraus em aço inoxidável com piso anti-derrapante de borracha,
ESCADA ( AR), estrutura e degraus em aço inoxidável com piso anti-derrapante de borracha,
ESCADA ( AR), estrutura e degraus em aço inoxidável com piso anti-derrapante de borracha,
ESCADA ( AR), estrutura e degraus em aço inoxidável com piso anti-derrapante de borracha,
ESCADA ( AR), estrutura e degraus em aço inoxidável com piso anti-derrapante de borracha,
ESCADA ( AR), estrutura e degraus em aço inoxidável com piso anti-derrapante de borracha,
ESCADA ( AR), estrutura e degraus em aço inoxidável com piso anti-derrapante de borracha,
CADEIRA DE BALANÇO DE MACARRÃO, COR BEJE.
CADEIRA DE BALANÇO DE MACARRÃO, COR BEJE.
CADEIRA DE BALANÇO DE MACARRÃO, COR BEJE.
CADEIRA DE BALANÇO DE MACARRÃO, COR BEJE.
CADEIRA DE BALANÇO DE MACARRÃO, COR BEJE.
CADEIRA DE BALANÇO DE MACARRÃO, COR BEJE.
CADEIRA FIXA, ESCRITORIO, ESTOFADO EM ESPUMA DE POLIURETANO COM REVESTIMENTO EM TECIDO NA COR AZUL, SEM BRAÇO.
LONGARINA, MODELO: 4 (LUGARES) LUGARES CONCHA ÚNICA SEM BRAÇOS; CONCHA COM ABA LATERAL EM TODO O CONTORNO, EM TERMOPLÁSTICO COMPOSTO DE POR FIBRA DE VIDRO IMPREGNADA EM RESINA DE POLIÉSTER, PROCESSO DE MOLDAGEM SMC, COM CAPACIDADE 100Kg.
LONGARINA, MODELO: 4 (LUGARES) LUGARES CONCHA ÚNICA SEM BRAÇOS; CONCHA COM ABA LATERAL EM TODO O CONTORNO, EM TERMOPLÁSTICO COMPOSTO DE POR FIBRA DE VIDRO IMPREGNADA EM RESINA DE POLIÉSTER, PROCESSO DE MOLDAGEM SMC, COM CAPACIDADE 100Kg.
LONGARINA, MODELO: 4 (LUGARES) LUGARES CONCHA ÚNICA SEM BRAÇOS; CONCHA COM ABA LATERAL EM TODO O CONTORNO, EM TERMOPLÁSTICO COMPOSTO DE POR FIBRA DE VIDRO IMPREGNADA EM RESINA DE POLIÉSTER, PROCESSO DE MOLDAGEM SMC, COM CAPACIDADE 100Kg.
LONGARINA, MODELO: 4 (LUGARES) LUGARES CONCHA ÚNICA SEM BRAÇOS; CONCHA COM ABA LATERAL EM TODO O CONTORNO, EM TERMOPLÁSTICO COMPOSTO DE POR FIBRA DE VIDRO IMPREGNADA EM RESINA DE POLIÉSTER, PROCESSO DE MOLDAGEM SMC, COM CAPACIDADE 100Kg.
LONGARINA, MODELO: 4 (LUGARES) LUGARES CONCHA ÚNICA SEM BRAÇOS; CONCHA COM ABA LATERAL EM TODO O CONTORNO, EM TERMOPLÁSTICO COMPOSTO DE POR FIBRA DE VIDRO IMPREGNADA EM RESINA DE POLIÉSTER, PROCESSO DE MOLDAGEM SMC, COM CAPACIDADE 100Kg.
LONGARINA, MODELO: 4 (LUGARES) LUGARES CONCHA ÚNICA SEM BRAÇOS; CONCHA COM ABA LATERAL EM TODO O CONTORNO, EM TERMOPLÁSTICO COMPOSTO DE POR FIBRA DE VIDRO IMPREGNADA EM RESINA DE POLIÉSTER, PROCESSO DE MOLDAGEM SMC, COM CAPACIDADE 100Kg.
LONGARINA, MODELO: 4 (LUGARES) LUGARES CONCHA ÚNICA SEM BRAÇOS; CONCHA COM ABA LATERAL EM TODO O CONTORNO, EM TERMOPLÁSTICO COMPOSTO DE POR FIBRA DE VIDRO IMPREGNADA EM RESINA DE POLIÉSTER, PROCESSO DE MOLDAGEM SMC, COM CAPACIDADE 100Kg.
LONGARINA, MODELO: 4 (LUGARES) LUGARES CONCHA ÚNICA SEM BRAÇOS; CONCHA COM ABA LATERAL EM TODO O CONTORNO, EM TERMOPLÁSTICO COMPOSTO DE POR FIBRA DE VIDRO IMPREGNADA EM RESINA DE POLIÉSTER, PROCESSO DE MOLDAGEM SMC, COM CAPACIDADE 100Kg.
LONGARINA, MODELO: 4 (LUGARES) LUGARES CONCHA ÚNICA SEM BRAÇOS; CONCHA COM ABA LATERAL EM TODO O CONTORNO, EM TERMOPLÁSTICO COMPOSTO DE POR FIBRA DE VIDRO IMPREGNADA EM RESINA DE POLIÉSTER, PROCESSO DE MOLDAGEM SMC, COM CAPACIDADE 100Kg.
APARELHO AR CONDICIONADO, 12000 BTU/h, SPIT, PAREDE, 220 VOLTS, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO.
APARELHO AR CONDICIONADO, 12000 BTU/h, SPIT, PAREDE, 220 VOLTS, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO.
ARMÁRIO AÇO, CONFECCIONADDO EM CHAPA DE AÇO, COM 2 PORTAS DE ABRIR, COM CHAVES E FECHADURA CILÍNDRICA, 04 PRATELEIRAS REGULAVEIS, PINTURA ELETROSTÁTICA COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, MEDIDAS APROXIMADAS: 1,98 X 0,90 X 0,45M. (A X L X P).
CADEIRA FIXA GRANDE, ESCRITORIO, ESTOFADO EM ESPUMA DE POLIURETANO COM REVESTIMENTO EM TECIDO NA COR AZUL
CADEIRA FIXA GRANDE, ESCRITORIO, ESTOFADO EM ESPUMA DE POLIURETANO COM REVESTIMENTO EM TECIDO NA COR AZUL
CADEIRA FIXA GRANDE, ESCRITORIO, ESTOFADO EM ESPUMA DE POLIURETANO COM REVESTIMENTO EM TECIDO NA COR AZUL
CADEIRA FIXA GRANDE, ESCRITORIO, ESTOFADO EM ESPUMA DE POLIURETANO COM REVESTIMENTO EM TECIDO NA COR AZUL
CADEIRA FIXA GRANDE, ESCRITORIO, ESTOFADO EM ESPUMA DE POLIURETANO COM REVESTIMENTO EM TECIDO NA COR AZUL
CADEIRA FIXA GRANDE, ESCRITORIO, ESTOFADO EM ESPUMA DE POLIURETANO COM REVESTIMENTO EM TECIDO NA COR AZUL
CADEIRA FIXA GRANDE, ESCRITORIO, ESTOFADO EM ESPUMA DE POLIURETANO COM REVESTIMENTO EM TECIDO NA COR AZUL
CADEIRA FIXA GRANDE, ESCRITORIO, ESTOFADO EM ESPUMA DE POLIURETANO COM REVESTIMENTO EM TECIDO NA COR AZUL
CADEIRA FIXA GRANDE, ESCRITORIO, ESTOFADO EM ESPUMA DE POLIURETANO COM REVESTIMENTO EM TECIDO NA COR AZUL
CADEIRA FIXA GRANDE, ESCRITORIO, ESTOFADO EM ESPUMA DE POLIURETANO COM REVESTIMENTO EM TECIDO NA COR AZUL
CADEIRA FIXA GRANDE, ESCRITORIO, ESTOFADO EM ESPUMA DE POLIURETANO COM REVESTIMENTO EM TECIDO NA COR AZUL
CADEIRA FIXA GRANDE, ESCRITORIO, ESTOFADO EM ESPUMA DE POLIURETANO COM REVESTIMENTO EM TECIDO NA COR AZUL
CADEIRA FIXA GRANDE, ESCRITORIO, ESTOFADO EM ESPUMA DE POLIURETANO COM REVESTIMENTO EM TECIDO NA COR AZUL
CADEIRA FIXA GRANDE, ESCRITORIO, ESTOFADO EM ESPUMA DE POLIURETANO COM REVESTIMENTO EM TECIDO NA COR AZUL
CADEIRA FIXA GRANDE, ESCRITORIO, ESTOFADO EM ESPUMA DE POLIURETANO COM REVESTIMENTO EM TECIDO NA COR AZUL
CADEIRA FIXA GRANDE, ESCRITORIO, ESTOFADO EM ESPUMA DE POLIURETANO COM REVESTIMENTO EM TECIDO NA COR AZUL
CADEIRA FIXA GRANDE, ESCRITORIO, ESTOFADO EM ESPUMA DE POLIURETANO COM REVESTIMENTO EM TECIDO NA COR AZUL
CADEIRA FIXA GRANDE, ESCRITORIO, ESTOFADO EM ESPUMA DE POLIURETANO COM REVESTIMENTO EM TECIDO NA COR AZUL
CADEIRA FIXA GRANDE, ESCRITORIO, ESTOFADO EM ESPUMA DE POLIURETANO COM REVESTIMENTO EM TECIDO NA COR AZUL
CADEIRA FIXA GRANDE, ESCRITORIO, ESTOFADO EM ESPUMA DE POLIURETANO COM REVESTIMENTO EM TECIDO NA COR AZUL
CADEIRA FIXA GRANDE, ESCRITORIO, ESTOFADO EM ESPUMA DE POLIURETANO COM REVESTIMENTO EM TECIDO NA COR AZUL
CADEIRA FIXA GRANDE, ESCRITORIO, ESTOFADO EM ESPUMA DE POLIURETANO COM REVESTIMENTO EM TECIDO NA COR AZUL
CADEIRA FIXA GRANDE, ESCRITORIO, ESTOFADO EM ESPUMA DE POLIURETANO COM REVESTIMENTO EM TECIDO NA COR AZUL
CADEIRA FIXA GRANDE, ESCRITORIO, ESTOFADO EM ESPUMA DE POLIURETANO COM REVESTIMENTO EM TECIDO NA COR AZUL
CADEIRA FIXA GRANDE, ESCRITORIO, ESTOFADO EM ESPUMA DE POLIURETANO COM REVESTIMENTO EM TECIDO NA COR AZUL
CADEIRA FIXA GRANDE, ESCRITORIO, ESTOFADO EM ESPUMA DE POLIURETANO COM REVESTIMENTO EM TECIDO NA COR AZUL
CADEIRA FIXA GRANDE, ESCRITORIO, ESTOFADO EM ESPUMA DE POLIURETANO COM REVESTIMENTO EM TECIDO NA COR AZUL
CADEIRA FIXA GRANDE, ESCRITORIO, ESTOFADO EM ESPUMA DE POLIURETANO COM REVESTIMENTO EM TECIDO NA COR AZUL
CADEIRA FIXA GRANDE, ESCRITORIO, ESTOFADO EM ESPUMA DE POLIURETANO COM REVESTIMENTO EM TECIDO NA COR AZUL
CADEIRA GIRATORIA, ESTOFADOS EM ESPUMA DE POLIURETANO COM REVESTIMENTO EM TECIDO NA COR BEGE, EM AÇO, 05 (CINCO) PATAS COM RODIZIOS DUPLOS DE NYLON, COM BRAÇOS.
CAMA HOSPITALAR, SIMPLES, CONSTITUIDA DE CABECEIRA, PESEIRA E GRADES LATERAIS EM ESTRUTURA.
CRIADO-MUDO, CONSTRUIDO EM CHAPA DE AÇO ESMALTADA COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO.
MESA DE REUNIÃO EXECUTIVA
PAINEL DE TELEVISÃO DE MADEIRA
POLTRONA GRANDE DE COURO BEGE
PROJETOR EPSON POWERLITE S17 2700LM BRANCO
SUPORTE, TRIPÉ P/NOTEBOOK, PROJETOR EPSON.
CAMA DE MADEIRA
CAMA DE MADEIRA
FRIGOBAR 116L
SMART TV 32 POLEGADAS
SOFÁ PRETO
APARELHO AR CONDICIONADO, 12000 BTU/h, SPIT, PAREDE, 220 VOLTS, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO.
BEBEDOURO DE ÁGUA COLUNA CGA MASTER INOX
CAMA BELICHE, ESTRUTURA EM TUBO E CHAPA DE AÇO, 2, 188 X 78 CM (COLCHÃO), ELETROSTÁTICA NA COR A SER DEFINIDA PELO ÓRGÃO SOLICITANTE, DESMONTÁVEL, COM ESTRADO DE MADEIRA, ESCADA E MEIA GRADE DE PROTEÇÃO.
CAMA BELICHE, ESTRUTURA EM TUBO E CHAPA DE AÇO, 2, 188 X 78 CM (COLCHÃO), ELETROSTÁTICA NA COR A SER DEFINIDA PELO ÓRGÃO SOLICITANTE, DESMONTÁVEL, COM ESTRADO DE MADEIRA, ESCADA E MEIA GRADE DE PROTEÇÃO.
CAMA BELICHE, ESTRUTURA EM TUBO E CHAPA DE AÇO, 2, 188 X 78 CM (COLCHÃO), ELETROSTÁTICA NA COR A SER DEFINIDA PELO ÓRGÃO SOLICITANTE, DESMONTÁVEL, COM ESTRADO DE MADEIRA, ESCADA E MEIA GRADE DE PROTEÇÃO.
CAMA BELICHE, ESTRUTURA EM TUBO E CHAPA DE AÇO, 2, 188 X 78 CM (COLCHÃO), ELETROSTÁTICA NA COR A SER DEFINIDA PELO ÓRGÃO SOLICITANTE, DESMONTÁVEL, COM ESTRADO DE MADEIRA, ESCADA E MEIA GRADE DE PROTEÇÃO.
CAMA BELICHE, ESTRUTURA EM TUBO E CHAPA DE AÇO, 2, 188 X 78 CM (COLCHÃO), ELETROSTÁTICA NA COR A SER DEFINIDA PELO ÓRGÃO SOLICITANTE, DESMONTÁVEL, COM ESTRADO DE MADEIRA, ESCADA E MEIA GRADE DE PROTEÇÃO.
APARELHO AR CONDICIONADO, 18000 BTU/h, SPIT, PAREDE, 220 VOLTS, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO.
CADEIRA DE BANHO
CADEIRA DE RODAS
CAMA HOSPITALAR, SIMPLES, CONSTITUIDA DE CABECEIRA, PESEIRA E GRADES LATERAIS EM ESTRUTURA.
CAMA HOSPITALAR, SIMPLES, CONSTITUIDA DE CABECEIRA, PESEIRA E GRADES LATERAIS EM ESTRUTURA.
CAMA HOSPITALAR, SIMPLES, CONSTITUIDA DE CABECEIRA, PESEIRA E GRADES LATERAIS EM ESTRUTURA.
CAMA HOSPITALAR, SIMPLES, CONSTITUIDA DE CABECEIRA, PESEIRA E GRADES LATERAIS EM ESTRUTURA.
CRIADO-MUDO, CONSTRUIDO EM CHAPA DE AÇO ESMALTADA COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO.
CRIADO-MUDO, CONSTRUIDO EM CHAPA DE AÇO ESMALTADA COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO.
CRIADO-MUDO, CONSTRUIDO EM CHAPA DE AÇO ESMALTADA COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO.
POLTRONA AZUL, (MODELO) ACOMPANHANTE FIXA, TOTALMENTE RECLINAVEL, ASSENTO, ENCOSTO BRAÇOS E DESCANSO.
POLTRONA AZUL, (MODELO) ACOMPANHANTE FIXA, TOTALMENTE RECLINAVEL, ASSENTO, ENCOSTO BRAÇOS E DESCANSO.
POLTRONA AZUL, (MODELO) ACOMPANHANTE FIXA, TOTALMENTE RECLINAVEL, ASSENTO, ENCOSTO BRAÇOS E DESCANSO.
POLTRONA AZUL, (MODELO) ACOMPANHANTE FIXA, TOTALMENTE RECLINAVEL, ASSENTO, ENCOSTO BRAÇOS E DESCANSO.
SUPORTE DE SORO, AÇO INOXIDÁVEL, HASTE TUBULAR DE 1 COM REGULAGEM DE ALTURA.
SUPORTE DE SORO, AÇO INOXIDÁVEL, HASTE TUBULAR DE 1 COM REGULAGEM DE ALTURA.
SUPORTE DE SORO, AÇO INOXIDÁVEL, HASTE TUBULAR DE 1 COM REGULAGEM DE ALTURA.
TELEVISÃO, TIPO TELA: LCD; TAMANHO TELA: 32 POLEGADAS: RESOLUÇÃO: FULL HD (1920 x 1080); SISTEMA NTSC. )
APARELHO AR CONDICIONADO, 18000 BTU/h, SPIT, PAREDE, 220 VOLTS, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO.
CAMA HOSPITALAR, SIMPLES, CONSTITUIDA DE CABECEIRA, PESEIRA E GRADES LATERAIS EM ESTRUTURA.
CAMA HOSPITALAR, SIMPLES, CONSTITUIDA DE CABECEIRA, PESEIRA E GRADES LATERAIS EM ESTRUTURA.
CRIADO-MUDO, CONSTRUIDO EM CHAPA DE AÇO ESMALTADA COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO.
MESA DE CABECEIRA COM MESA DE REFEIÇÃO ACOPLADA, CONSTRUIDA EM CHAPA DE AÇO.
POLTRONA AZUL, (MODELO) ACOMPANHANTE FIXA, TOTALMENTE RECLINAVEL, ASSENTO, ENCOSTO BRAÇOS E DESCANSO.
POLTRONA AZUL, (MODELO) ACOMPANHANTE FIXA, TOTALMENTE RECLINAVEL, ASSENTO, ENCOSTO BRAÇOS E DESCANSO.
SUPORTE DE SORO, AÇO INOXIDÁVEL, HASTE TUBULAR DE 1 COM REGULAGEM DE ALTURA.
SUPORTE DE SORO, AÇO INOXIDÁVEL, HASTE TUBULAR DE 1 COM REGULAGEM DE ALTURA.
APARELHO AR CONDICIONADO, 18000 BTU/h, SPIT, PAREDE, 220 VOLTS, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO.
CAMA HOSPITALAR, SIMPLES, CONSTITUIDA DE CABECEIRA, PESEIRA E GRADES LATERAIS EM ESTRUTURA.
CAMA HOSPITALAR, SIMPLES, CONSTITUIDA DE CABECEIRA, PESEIRA E GRADES LATERAIS EM ESTRUTURA.
CRIADO-MUDO, CONSTRUIDO EM CHAPA DE AÇO ESMALTADA COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO.
ESCADA (HOSPITALAR), ESTRUTURA TUBULAR METALICA COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM E COM ACABAMENTO
MESA DE CABECEIRA COM MESA DE REFEIÇÃO ACOPLADA, CONSTRUIDA EM CHAPA DE AÇO.
POLTRONA AZUL, (MODELO) ACOMPANHANTE FIXA, TOTALMENTE RECLINAVEL, ASSENTO, ENCOSTO BRAÇOS E DESCANSO.
APARELHO AR CONDICIONADO, 18000 BTU/h, SPIT, PAREDE, 220 VOLTS, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO.
BIOMBO, USO HOSPITALAR, TRIPLO, ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO 3/4, PINTURA EM PROX, FACES EM FORTE TECIDO; PÉS.
BIOMBO, USO HOSPITALAR, TRIPLO, ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO 3/4, PINTURA EM PROX, FACES EM FORTE TECIDO; PÉS.
BIOMBO, USO HOSPITALAR, TRIPLO, ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO 3/4, PINTURA EM PROX, FACES EM FORTE TECIDO; PÉS.
BIOMBO, USO HOSPITALAR, TRIPLO, ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO 3/4, PINTURA EM PROX, FACES EM FORTE TECIDO; PÉS.
CADEIRA DE BANHO
CADEIRA DE RODAS
CAMA HOSPITALAR, SIMPLES, CONSTITUIDA DE CABECEIRA, PESEIRA E GRADES LATERAIS EM ESTRUTURA.
CAMA HOSPITALAR, SIMPLES, CONSTITUIDA DE CABECEIRA, PESEIRA E GRADES LATERAIS EM ESTRUTURA.
CAMA HOSPITALAR, SIMPLES, CONSTITUIDA DE CABECEIRA, PESEIRA E GRADES LATERAIS EM ESTRUTURA.
CAMA HOSPITALAR, SIMPLES, CONSTITUIDA DE CABECEIRA, PESEIRA E GRADES LATERAIS EM ESTRUTURA.
CRIADO-MUDO, CONSTRUIDO EM CHAPA DE AÇO ESMALTADA COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO.
CRIADO-MUDO, CONSTRUIDO EM CHAPA DE AÇO ESMALTADA COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO.
CRIADO-MUDO, CONSTRUIDO EM CHAPA DE AÇO ESMALTADA COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO.
CRIADO-MUDO, CONSTRUIDO EM CHAPA DE AÇO ESMALTADA COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO.
ESCADA (HOSPITALAR), ESTRUTURA TUBULAR METALICA COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM E COM ACABAMENTO
ESCADA (HOSPITALAR), ESTRUTURA TUBULAR METALICA COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM E COM ACABAMENTO
ESCADA (HOSPITALAR), ESTRUTURA TUBULAR METALICA COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM E COM ACABAMENTO
POLTRONA AZUL, (MODELO) ACOMPANHANTE FIXA, TOTALMENTE RECLINAVEL, ASSENTO, ENCOSTO BRAÇOS E DESCANSO.
POLTRONA AZUL, (MODELO) ACOMPANHANTE FIXA, TOTALMENTE RECLINAVEL, ASSENTO, ENCOSTO BRAÇOS E DESCANSO.
POLTRONA AZUL, (MODELO) ACOMPANHANTE FIXA, TOTALMENTE RECLINAVEL, ASSENTO, ENCOSTO BRAÇOS E DESCANSO.
POLTRONA AZUL, (MODELO) ACOMPANHANTE FIXA, TOTALMENTE RECLINAVEL, ASSENTO, ENCOSTO BRAÇOS E DESCANSO.
SUPORTE DE SORO, AÇO INOXIDÁVEL, HASTE TUBULAR DE 1 COM REGULAGEM DE ALTURA.
SUPORTE DE SORO, AÇO INOXIDÁVEL, HASTE TUBULAR DE 1 COM REGULAGEM DE ALTURA.
SUPORTE DE SORO, AÇO INOXIDÁVEL, HASTE TUBULAR DE 1 COM REGULAGEM DE ALTURA.
TELEVISÃO, TIPO TELA: LCD; TAMANHO TELA: 32 POLEGADAS: RESOLUÇÃO: FULL HD (1920 x 1080); SISTEMA NTSC. )
APARELHO AR CONDICIONADO, 18000 BTU/h, SPIT, PAREDE, 220 VOLTS, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO.
BIOMBO, USO HOSPITALAR, TRIPLO, ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO 3/4, PINTURA EM PROX, FACES EM FORTE TECIDO; PÉS.
BIOMBO, USO HOSPITALAR, TRIPLO, ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO 3/4, PINTURA EM PROX, FACES EM FORTE TECIDO; PÉS.
CAMA HOSPITALAR, SIMPLES, CONSTITUIDA DE CABECEIRA, PESEIRA E GRADES LATERAIS EM ESTRUTURA.
CAMA HOSPITALAR, SIMPLES, CONSTITUIDA DE CABECEIRA, PESEIRA E GRADES LATERAIS EM ESTRUTURA.
CAMA HOSPITALAR, SIMPLES, CONSTITUIDA DE CABECEIRA, PESEIRA E GRADES LATERAIS EM ESTRUTURA.
CAMA HOSPITALAR, SIMPLES, CONSTITUIDA DE CABECEIRA, PESEIRA E GRADES LATERAIS EM ESTRUTURA.
CRIADO-MUDO, CONSTRUIDO EM CHAPA DE AÇO ESMALTADA COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO.
CRIADO-MUDO, CONSTRUIDO EM CHAPA DE AÇO ESMALTADA COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO.
MESA DE CABECEIRA COM MESA DE REFEIÇÃO ACOPLADA, CONSTRUIDA EM CHAPA DE AÇO.
MESA DE CABECEIRA COM MESA DE REFEIÇÃO ACOPLADA, CONSTRUIDA EM CHAPA DE AÇO.
POLTRONA AZUL, (MODELO) ACOMPANHANTE FIXA, TOTALMENTE RECLINAVEL, ASSENTO, ENCOSTO BRAÇOS E DESCANSO.
POLTRONA AZUL, (MODELO) ACOMPANHANTE FIXA, TOTALMENTE RECLINAVEL, ASSENTO, ENCOSTO BRAÇOS E DESCANSO.
POLTRONA AZUL, (MODELO) ACOMPANHANTE FIXA, TOTALMENTE RECLINAVEL, ASSENTO, ENCOSTO BRAÇOS E DESCANSO.
POLTRONA AZUL, (MODELO) ACOMPANHANTE FIXA, TOTALMENTE RECLINAVEL, ASSENTO, ENCOSTO BRAÇOS E DESCANSO.
SUPORTE DE SORO, AÇO INOXIDÁVEL, HASTE TUBULAR DE 1 COM REGULAGEM DE ALTURA.
APARELHO AR CONDICIONADO, 18000 BTU/h, SPIT, PAREDE, 220 VOLTS, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO.
BIOMBO, USO HOSPITALAR, TRIPLO, ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO 3/4, PINTURA EM PROX, FACES EM FORTE TECIDO; PÉS.
CADEIRA DE RODAS
CAMA HOSPITALAR, SIMPLES, CONSTITUIDA DE CABECEIRA, PESEIRA E GRADES LATERAIS EM ESTRUTURA.
CAMA HOSPITALAR, SIMPLES, CONSTITUIDA DE CABECEIRA, PESEIRA E GRADES LATERAIS EM ESTRUTURA.
CAMA HOSPITALAR, SIMPLES, CONSTITUIDA DE CABECEIRA, PESEIRA E GRADES LATERAIS EM ESTRUTURA.
CAMA HOSPITALAR, SIMPLES, CONSTITUIDA DE CABECEIRA, PESEIRA E GRADES LATERAIS EM ESTRUTURA.
CRIADO-MUDO, CONSTRUIDO EM CHAPA DE AÇO ESMALTADA COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO.
POLTRONA AZUL, (MODELO) ACOMPANHANTE FIXA, TOTALMENTE RECLINAVEL, ASSENTO, ENCOSTO BRAÇOS E DESCANSO.
POLTRONA AZUL, (MODELO) ACOMPANHANTE FIXA, TOTALMENTE RECLINAVEL, ASSENTO, ENCOSTO BRAÇOS E DESCANSO.
POLTRONA AZUL, (MODELO) ACOMPANHANTE FIXA, TOTALMENTE RECLINAVEL, ASSENTO, ENCOSTO BRAÇOS E DESCANSO.
POLTRONA AZUL, (MODELO) ACOMPANHANTE FIXA, TOTALMENTE RECLINAVEL, ASSENTO, ENCOSTO BRAÇOS E DESCANSO.
SUPORTE DE SORO, AÇO INOXIDÁVEL, HASTE TUBULAR DE 1 COM REGULAGEM DE ALTURA.
APARELHO AR CONDICIONADO, 18000 BTU/h, SPIT, PAREDE, 220 VOLTS, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO.
CADEIRA DE BANHO
CADEIRA DE RODA
CAMA HOSPITALAR, SIMPLES, CONSTITUIDA DE CABECEIRA, PESEIRA E GRADES LATERAIS EM ESTRUTURA.
CAMA HOSPITALAR, SIMPLES, CONSTITUIDA DE CABECEIRA, PESEIRA E GRADES LATERAIS EM ESTRUTURA.
CAMA HOSPITALAR, SIMPLES, CONSTITUIDA DE CABECEIRA, PESEIRA E GRADES LATERAIS EM ESTRUTURA.
CAMA HOSPITALAR, SIMPLES, CONSTITUIDA DE CABECEIRA, PESEIRA E GRADES LATERAIS EM ESTRUTURA.
CRIADO-MUDO, CONSTRUIDO EM CHAPA DE AÇO ESMALTADA COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO.
CRIADO-MUDO, CONSTRUIDO EM CHAPA DE AÇO ESMALTADA COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO.
POLTRONA AZUL, (MODELO) ACOMPANHANTE FIXA, TOTALMENTE RECLINAVEL, ASSENTO, ENCOSTO BRAÇOS E DESCANSO.
POLTRONA, (MODELO) ACOMPANHANTE FIXA, TOTALMENTE RECLINAVEL, ASSENTO, ENCOSTO BRAÇOS E DESCANSO.
POLTRONA, (MODELO) ACOMPANHANTE FIXA, TOTALMENTE RECLINAVEL, ASSENTO, ENCOSTO BRAÇOS E DESCANSO.
POLTRONA, (MODELO) ACOMPANHANTE FIXA, TOTALMENTE RECLINAVEL, ASSENTO, ENCOSTO BRAÇOS E DESCANSO.
SUPORTE DE SORO, AÇO INOXIDÁVEL, HASTE TUBULAR DE 1 COM REGULAGEM DE ALTURA.
SUPORTE DE SORO, AÇO INOXIDÁVEL, HASTE TUBULAR DE 1 COM REGULAGEM DE ALTURA.
TELEVISÃO, TIPO TELA: LCD; TAMANHO TELA: 32 POLEGADAS: RESOLUÇÃO: FULL HD (1920 x 1080); SISTEMA NTSC. )
APARELHO AR CONDICIONADO, 18000 BTU/h, SPIT, PAREDE, 220 VOLTS, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO.
CAMA HOSPITALAR, SIMPLES, CONSTITUIDA DE CABECEIRA, PESEIRA E GRADES LATERAIS EM ESTRUTURA.
CAMA HOSPITALAR, SIMPLES, CONSTITUIDA DE CABECEIRA, PESEIRA E GRADES LATERAIS EM ESTRUTURA.
CRIADO-MUDO, CONSTRUIDO EM CHAPA DE AÇO ESMALTADA COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO.
CRIADO-MUDO, CONSTRUIDO EM CHAPA DE AÇO ESMALTADA COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO.
ESCADA (HOSPITALAR), ESTRUTURA TUBULAR METALICA COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM E COM ACABAMENTO
ESCADA (HOSPITALAR), ESTRUTURA TUBULAR METALICA COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM E COM ACABAMENTO
POLTRONA AZUL, (MODELO) ACOMPANHANTE FIXA, TOTALMENTE RECLINAVEL, ASSENTO, ENCOSTO BRAÇOS E DESCANSO.
POLTRONA AZUL, (MODELO) ACOMPANHANTE FIXA, TOTALMENTE RECLINAVEL, ASSENTO, ENCOSTO BRAÇOS E DESCANSO.
SUPORTE DE SORO, AÇO INOXIDÁVEL, HASTE TUBULAR DE 1 COM REGULAGEM DE ALTURA.
SUPORTE DE SORO, AÇO INOXIDÁVEL, HASTE TUBULAR DE 1 COM REGULAGEM DE ALTURA.
APARELHO AR CONDICIONADO, 18000 BTU/h, SPIT, PAREDE, 220 VOLTS, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO.
CAMA HOSPITALAR, SIMPLES, CONSTITUIDA DE CABECEIRA, PESEIRA E GRADES LATERAIS EM ESTRUTURA.
CAMA HOSPITALAR, SIMPLES, CONSTITUIDA DE CABECEIRA, PESEIRA E GRADES LATERAIS EM ESTRUTURA.
POLTRONA AZUL, (MODELO) ACOMPANHANTE FIXA, TOTALMENTE RECLINAVEL, ASSENTO, ENCOSTO BRAÇOS E DESCANSO.
SUPORTE DE SORO, AÇO INOXIDÁVEL, HASTE TUBULAR DE 1 COM REGULAGEM DE ALTURA.
APARELHO AR CONDICIONADO, 18000 BTU/h, SPIT, PAREDE, 220 VOLTS, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO.
CADEIRA DE BANHO
CAMA HOSPITALAR, SIMPLES, CONSTITUIDA DE CABECEIRA, PESEIRA E GRADES LATERAIS EM ESTRUTURA.
CAMA HOSPITALAR, SIMPLES, CONSTITUIDA DE CABECEIRA, PESEIRA E GRADES LATERAIS EM ESTRUTURA.
CAMA HOSPITALAR, SIMPLES, CONSTITUIDA DE CABECEIRA, PESEIRA E GRADES LATERAIS EM ESTRUTURA.
CAMA HOSPITALAR, SIMPLES, CONSTITUIDA DE CABECEIRA, PESEIRA E GRADES LATERAIS EM ESTRUTURA.
CRIADO-MUDO, CONSTRUIDO EM CHAPA DE AÇO ESMALTADA COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO.
CRIADO-MUDO, CONSTRUIDO EM CHAPA DE AÇO ESMALTADA COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO.
ESCADA (HOSPITALAR), ESTRUTURA TUBULAR METALICA COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM E COM ACABAMENTO
MESA DE CABECEIRA COM MESA DE REFEIÇÃO ACOPLADA, CONSTRUIDA EM CHAPA DE AÇO.
POLTRONA AZUL, (MODELO) ACOMPANHANTE FIXA, TOTALMENTE RECLINAVEL, ASSENTO, ENCOSTO BRAÇOS E DESCANSO.
POLTRONA AZUL, (MODELO) ACOMPANHANTE FIXA, TOTALMENTE RECLINAVEL, ASSENTO, ENCOSTO BRAÇOS E DESCANSO.
POLTRONA AZUL, (MODELO) ACOMPANHANTE FIXA, TOTALMENTE RECLINAVEL, ASSENTO, ENCOSTO BRAÇOS E DESCANSO.
POLTRONA AZUL, (MODELO) ACOMPANHANTE FIXA, TOTALMENTE RECLINAVEL, ASSENTO, ENCOSTO BRAÇOS E DESCANSO.
SUPORTE DE SORO, AÇO INOXIDÁVEL, HASTE TUBULAR DE 1 COM REGULAGEM DE ALTURA.
TELEVISÃO, TIPO TELA: LCD; TAMANHO TELA: 32 POLEGADAS: RESOLUÇÃO: FULL HD (1920 x 1080); SISTEMA NTSC. )
APARELHO AR CONDICIONADO, 18000 BTU/h, SPIT, PAREDE, 220 VOLTS, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO.
CAMA HOSPITALAR, SIMPLES, CONSTITUIDA DE CABECEIRA, PESEIRA E GRADES LATERAIS EM ESTRUTURA.
CAMA HOSPITALAR, SIMPLES, CONSTITUIDA DE CABECEIRA, PESEIRA E GRADES LATERAIS EM ESTRUTURA.
CRIADO-MUDO, CONSTRUIDO EM CHAPA DE AÇO ESMALTADA COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO.
ESCADA (HOSPITALAR), ESTRUTURA TUBULAR METALICA COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM E COM ACABAMENTO
POLTRONA AZUL, (MODELO) ACOMPANHANTE FIXA, TOTALMENTE RECLINAVEL, ASSENTO, ENCOSTO BRAÇOS E DESCANSO.
POLTRONA AZUL, (MODELO) ACOMPANHANTE FIXA, TOTALMENTE RECLINAVEL, ASSENTO, ENCOSTO BRAÇOS E DESCANSO.
SUPORTE DE SORO, AÇO INOXIDÁVEL, HASTE TUBULAR DE 1 COM REGULAGEM DE ALTURA.
SUPORTE DE SORO, AÇO INOXIDÁVEL, HASTE TUBULAR DE 1 COM REGULAGEM DE ALTURA.
APARELHO AR CONDICIONADO, 18000 BTU/h, SPIT, PAREDE, 220 VOLTS, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO.
CAMA HOSPITALAR, SIMPLES, CONSTITUIDA DE CABECEIRA, PESEIRA E GRADES LATERAIS EM ESTRUTURA.
CAMA HOSPITALAR, SIMPLES, CONSTITUIDA DE CABECEIRA, PESEIRA E GRADES LATERAIS EM ESTRUTURA.
POLTRONA AZUL, (MODELO) ACOMPANHANTE FIXA, TOTALMENTE RECLINAVEL, ASSENTO, ENCOSTO BRAÇOS E DESCANSO.
POLTRONA AZUL, (MODELO) ACOMPANHANTE FIXA, TOTALMENTE RECLINAVEL, ASSENTO, ENCOSTO BRAÇOS E DESCANSO.
SUPORTE DE SORO, AÇO INOXIDÁVEL, HASTE TUBULAR DE 1 COM REGULAGEM DE ALTURA.
SUPORTE DE SORO, AÇO INOXIDÁVEL, HASTE TUBULAR DE 1 COM REGULAGEM DE ALTURA.
APARELHO AR CONDICIONADO, 18000 BTU/h, SPIT, PAREDE, 220 VOLTS, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO.
CADEIRA DE BANHO
CADEIRA DE RODAS
CAMA HOSPITALAR, SIMPLES, CONSTITUIDA DE CABECEIRA, PESEIRA E GRADES LATERAIS EM ESTRUTURA.
CAMA HOSPITALAR, SIMPLES, CONSTITUIDA DE CABECEIRA, PESEIRA E GRADES LATERAIS EM ESTRUTURA.
CAMA HOSPITALAR, SIMPLES, CONSTITUIDA DE CABECEIRA, PESEIRA E GRADES LATERAIS EM ESTRUTURA.
CAMA HOSPITALAR, SIMPLES, CONSTITUIDA DE CABECEIRA, PESEIRA E GRADES LATERAIS EM ESTRUTURA.
CRIADO-MUDO, CONSTRUIDO EM CHAPA DE AÇO ESMALTADA COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO.
CRIADO-MUDO, CONSTRUIDO EM CHAPA DE AÇO ESMALTADA COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO.
POLTRONA AZUL, (MODELO) ACOMPANHANTE FIXA, TOTALMENTE RECLINAVEL, ASSENTO, ENCOSTO BRAÇOS E DESCANSO.
POLTRONA AZUL, (MODELO) ACOMPANHANTE FIXA, TOTALMENTE RECLINAVEL, ASSENTO, ENCOSTO BRAÇOS E DESCANSO.
POLTRONA AZUL, (MODELO) ACOMPANHANTE FIXA, TOTALMENTE RECLINAVEL, ASSENTO, ENCOSTO BRAÇOS E DESCANSO.
POLTRONA AZUL, (MODELO) ACOMPANHANTE FIXA, TOTALMENTE RECLINAVEL, ASSENTO, ENCOSTO BRAÇOS E DESCANSO.
TELEVISÃO, TIPO TELA: LCD; TAMANHO TELA: 32 POLEGADAS: RESOLUÇÃO: FULL HD (1920 x 1080); SISTEMA NTSC. )
APARELHO AR CONDICIONADO, 18000 BTU/h, SPIT, PAREDE, 220 VOLTS, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO.
CAMA HOSPITALAR, SIMPLES, CONSTITUIDA DE CABECEIRA, PESEIRA E GRADES LATERAIS EM ESTRUTURA.
CAMA HOSPITALAR, SIMPLES, CONSTITUIDA DE CABECEIRA, PESEIRA E GRADES LATERAIS EM ESTRUTURA.
CRIADO-MUDO, CONSTRUIDO EM CHAPA DE AÇO ESMALTADA COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO.
CRIADO-MUDO, CONSTRUIDO EM CHAPA DE AÇO ESMALTADA COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO.
POLTRONA AZUL, (MODELO) ACOMPANHANTE FIXA, TOTALMENTE RECLINAVEL, ASSENTO, ENCOSTO BRAÇOS E DESCANSO.
POLTRONA AZUL, (MODELO) ACOMPANHANTE FIXA, TOTALMENTE RECLINAVEL, ASSENTO, ENCOSTO BRAÇOS E DESCANSO.
SUPORTE DE SORO, AÇO INOXIDÁVEL, HASTE TUBULAR DE 1 COM REGULAGEM DE ALTURA.
APARELHO AR CONDICIONADO, 18000 BTU/h, SPIT, PAREDE, 220 VOLTS, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO.
CADEIRA DE RODAS
CAMA HOSPITALAR, SIMPLES, CONSTITUIDA DE CABECEIRA, PESEIRA E GRADES LATERAIS EM ESTRUTURA.
CAMA HOSPITALAR, SIMPLES, CONSTITUIDA DE CABECEIRA, PESEIRA E GRADES LATERAIS EM ESTRUTURA.
CRIADO-MUDO, CONSTRUIDO EM CHAPA DE AÇO ESMALTADA COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO.
POLTRONA AZUL, (MODELO) ACOMPANHANTE FIXA, TOTALMENTE RECLINAVEL, ASSENTO, ENCOSTO BRAÇOS E DESCANSO.
POLTRONA AZUL, (MODELO) ACOMPANHANTE FIXA, TOTALMENTE RECLINAVEL, ASSENTO, ENCOSTO BRAÇOS E DESCANSO.
APARELHO AR CONDICIONADO, 18000 BTU/h, SPIT, PAREDE, 220 VOLTS, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO.
CADEIRA DE BANHO
CAMA HOSPITALAR, SIMPLES, CONSTITUIDA DE CABECEIRA, PESEIRA E GRADES LATERAIS EM ESTRUTURA.
CAMA HOSPITALAR, SIMPLES, CONSTITUIDA DE CABECEIRA, PESEIRA E GRADES LATERAIS EM ESTRUTURA.
CAMA HOSPITALAR, SIMPLES, CONSTITUIDA DE CABECEIRA, PESEIRA E GRADES LATERAIS EM ESTRUTURA.
CAMA HOSPITALAR, SIMPLES, CONSTITUIDA DE CABECEIRA, PESEIRA E GRADES LATERAIS EM ESTRUTURA.
CRIADO-MUDO, CONSTRUIDO EM CHAPA DE AÇO ESMALTADA COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO.
CRIADO-MUDO, CONSTRUIDO EM CHAPA DE AÇO ESMALTADA COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO.
CRIADO-MUDO, CONSTRUIDO EM CHAPA DE AÇO ESMALTADA COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO.
CRIADO-MUDO, CONSTRUIDO EM CHAPA DE AÇO ESMALTADA COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO.
POLTRONA AZUL, (MODELO) ACOMPANHANTE FIXA, TOTALMENTE RECLINAVEL, ASSENTO, ENCOSTO BRAÇOS E DESCANSO.
POLTRONA AZUL, (MODELO) ACOMPANHANTE FIXA, TOTALMENTE RECLINAVEL, ASSENTO, ENCOSTO BRAÇOS E DESCANSO.
POLTRONA AZUL, (MODELO) ACOMPANHANTE FIXA, TOTALMENTE RECLINAVEL, ASSENTO, ENCOSTO BRAÇOS E DESCANSO.
SUPORTE DE SORO, AÇO INOXIDÁVEL, HASTE TUBULAR DE 1 COM REGULAGEM DE ALTURA.
TELEVISÃO, TIPO TELA: LCD; TAMANHO TELA: 32 POLEGADAS: RESOLUÇÃO: FULL HD (1920 x 1080); SISTEMA NTSC. )
APARELHO AR CONDICIONADO, 18000 BTU/h, SPIT, PAREDE, 220 VOLTS, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO.
CADEIRA DE RODAS
CAMA HOSPITALAR, SIMPLES, CONSTITUIDA DE CABECEIRA, PESEIRA E GRADES LATERAIS EM ESTRUTURA.
CAMA HOSPITALAR, SIMPLES, CONSTITUIDA DE CABECEIRA, PESEIRA E GRADES LATERAIS EM ESTRUTURA.
ESCADA (HOSPITALAR), ESTRUTURA TUBULAR METALICA COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM E COM ACABAMENTO
POLTRONA AZUL, (MODELO) ACOMPANHANTE FIXA, TOTALMENTE RECLINAVEL, ASSENTO, ENCOSTO BRAÇOS E DESCANSO.
POLTRONA AZUL, (MODELO) ACOMPANHANTE FIXA, TOTALMENTE RECLINAVEL, ASSENTO, ENCOSTO BRAÇOS E DESCANSO.
SUPORTE DE SORO, AÇO INOXIDÁVEL, HASTE TUBULAR DE 1 COM REGULAGEM DE ALTURA.
APARELHO AR CONDICIONADO, 18000 BTU/h, SPIT, PAREDE, 220 VOLTS, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO.
CAMA HOSPITALAR, SIMPLES, CONSTITUIDA DE CABECEIRA, PESEIRA E GRADES LATERAIS EM ESTRUTURA.
CAMA HOSPITALAR, SIMPLES, CONSTITUIDA DE CABECEIRA, PESEIRA E GRADES LATERAIS EM ESTRUTURA.
CRIADO-MUDO, CONSTRUIDO EM CHAPA DE AÇO ESMALTADA COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO.
POLTRONA AZUL, (MODELO) ACOMPANHANTE FIXA, TOTALMENTE RECLINAVEL, ASSENTO, ENCOSTO BRAÇOS E DESCANSO.
CADEIRA DE BANHO
CADEIRA DE RODAS
CADEIRA DE RODAS
CAMA HOSPITALAR, SIMPLES, CONSTITUIDA DE CABECEIRA, PESEIRA E GRADES LATERAIS EM ESTRUTURA.
CAMA HOSPITALAR, SIMPLES, CONSTITUIDA DE CABECEIRA, PESEIRA E GRADES LATERAIS EM ESTRUTURA.
CAMA HOSPITALAR, SIMPLES, CONSTITUIDA DE CABECEIRA, PESEIRA E GRADES LATERAIS EM ESTRUTURA.
CAMA HOSPITALAR, SIMPLES, CONSTITUIDA DE CABECEIRA, PESEIRA E GRADES LATERAIS EM ESTRUTURA.
MESA DE CABECEIRA COM MESA DE REFEIÇÃO ACOPLADA, CONSTRUIDA EM CHAPA DE AÇO.
MESA DE CABECEIRA COM MESA DE REFEIÇÃO ACOPLADA, CONSTRUIDA EM CHAPA DE AÇO.
POLTRONA AZUL, (MODELO) ACOMPANHANTE FIXA, TOTALMENTE RECLINAVEL, ASSENTO, ENCOSTO BRAÇOS E DESCANSO.
POLTRONA AZUL, (MODELO) ACOMPANHANTE FIXA, TOTALMENTE RECLINAVEL, ASSENTO, ENCOSTO BRAÇOS E DESCANSO.
POLTRONA AZUL, (MODELO) ACOMPANHANTE FIXA, TOTALMENTE RECLINAVEL, ASSENTO, ENCOSTO BRAÇOS E DESCANSO.
POLTRONA AZUL, (MODELO) ACOMPANHANTE FIXA, TOTALMENTE RECLINAVEL, ASSENTO, ENCOSTO BRAÇOS E DESCANSO.
SUPORTE DE SORO, AÇO INOXIDÁVEL, HASTE TUBULAR DE 1 COM REGULAGEM DE ALTURA.
SUPORTE DE SORO, AÇO INOXIDÁVEL, HASTE TUBULAR DE 1 COM REGULAGEM DE ALTURA.
SUPORTE DE SORO, AÇO INOXIDÁVEL, HASTE TUBULAR DE 1 COM REGULAGEM DE ALTURA.
TELEVISÃO, TIPO TELA: LCD; TAMANHO TELA: 32 POLEGADAS: RESOLUÇÃO: FULL HD (1920 x 1080); SISTEMA NTSC. )
APARELHO AR CONDICIONADO, 18000 BTU/h, SPIT, PAREDE, 220 VOLTS, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO.
CAMA HOSPITALAR, SIMPLES, CONSTITUIDA DE CABECEIRA, PESEIRA E GRADES LATERAIS EM ESTRUTURA.
CAMA HOSPITALAR, SIMPLES, CONSTITUIDA DE CABECEIRA, PESEIRA E GRADES LATERAIS EM ESTRUTURA.
CRIADO-MUDO, CONSTRUIDO EM CHAPA DE AÇO ESMALTADA COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO.
POLTRONA AZUL, (MODELO) ACOMPANHANTE FIXA, TOTALMENTE RECLINAVEL, ASSENTO, ENCOSTO BRAÇOS E DESCANSO.
POLTRONA AZUL, (MODELO) ACOMPANHANTE FIXA, TOTALMENTE RECLINAVEL, ASSENTO, ENCOSTO BRAÇOS E DESCANSO.
APARELHO AR CONDICIONADO, 18000 BTU/h, SPIT, PAREDE, 220 VOLTS, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO.
CAMA HOSPITALAR, SIMPLES, CONSTITUIDA DE CABECEIRA, PESEIRA E GRADES LATERAIS EM ESTRUTURA.
CAMA HOSPITALAR, SIMPLES, CONSTITUIDA DE CABECEIRA, PESEIRA E GRADES LATERAIS EM ESTRUTURA.
CRIADO-MUDO, CONSTRUIDO EM CHAPA DE AÇO ESMALTADA COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO.
ESCADA (HOSPITALAR), ESTRUTURA TUBULAR METALICA COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM E COM ACABAMENTO
MESA DE CABECEIRA COM MESA DE REFEIÇÃO ACOPLADA, CONSTRUIDA EM CHAPA DE AÇO.
POLTRONA AZUL, (MODELO) ACOMPANHANTE FIXA, TOTALMENTE RECLINAVEL, ASSENTO, ENCOSTO BRAÇOS E DESCANSO.
POLTRONA AZUL, (MODELO) ACOMPANHANTE FIXA, TOTALMENTE RECLINAVEL, ASSENTO, ENCOSTO BRAÇOS E DESCANSO.
SUPORTE DE SORO, AÇO INOXIDÁVEL, HASTE TUBULAR DE 1 COM REGULAGEM DE ALTURA.
APARELHO AR CONDICIONADO, 18000 BTU/h, SPIT, PAREDE, 220 VOLTS, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO.
CADEIRA DE BANHO
CAMA HOSPITALAR, SIMPLES, CONSTITUIDA DE CABECEIRA, PESEIRA E GRADES LATERAIS EM ESTRUTURA.
CAMA HOSPITALAR, SIMPLES, CONSTITUIDA DE CABECEIRA, PESEIRA E GRADES LATERAIS EM ESTRUTURA.
CAMA HOSPITALAR, SIMPLES, CONSTITUIDA DE CABECEIRA, PESEIRA E GRADES LATERAIS EM ESTRUTURA.
CAMA HOSPITALAR, SIMPLES, CONSTITUIDA DE CABECEIRA, PESEIRA E GRADES LATERAIS EM ESTRUTURA.
CRIADO-MUDO, CONSTRUIDO EM CHAPA DE AÇO ESMALTADA COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO.
ESCADA (HOSPITALAR), ESTRUTURA TUBULAR METALICA COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM E COM ACABAMENTO
POLTRONA AZUL, (MODELO) ACOMPANHANTE FIXA, TOTALMENTE RECLINAVEL, ASSENTO, ENCOSTO BRAÇOS E DESCANSO.
POLTRONA AZUL, (MODELO) ACOMPANHANTE FIXA, TOTALMENTE RECLINAVEL, ASSENTO, ENCOSTO BRAÇOS E DESCANSO.
POLTRONA AZUL, (MODELO) ACOMPANHANTE FIXA, TOTALMENTE RECLINAVEL, ASSENTO, ENCOSTO BRAÇOS E DESCANSO.
POLTRONA AZUL, (MODELO) ACOMPANHANTE FIXA, TOTALMENTE RECLINAVEL, ASSENTO, ENCOSTO BRAÇOS E DESCANSO.
SUPORTE DE SORO, AÇO INOXIDÁVEL, HASTE TUBULAR DE 1 COM REGULAGEM DE ALTURA.
TELEVISÃO, TIPO TELA: LCD; TAMANHO TELA: 32 POLEGADAS: RESOLUÇÃO: FULL HD (1920 x 1080); SISTEMA NTSC. )
APARELHO AR CONDICIONADO, 18000 BTU/h, SPIT, PAREDE, 220 VOLTS, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO.
CADEIRA DE RODAS
CAMA HOSPITALAR, SIMPLES, CONSTITUIDA DE CABECEIRA, PESEIRA E GRADES LATERAIS EM ESTRUTURA.
CAMA HOSPITALAR, SIMPLES, CONSTITUIDA DE CABECEIRA, PESEIRA E GRADES LATERAIS EM ESTRUTURA.
CRIADO-MUDO, CONSTRUIDO EM CHAPA DE AÇO ESMALTADA COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO.
POLTRONA AZUL, (MODELO) ACOMPANHANTE FIXA, TOTALMENTE RECLINAVEL, ASSENTO, ENCOSTO BRAÇOS E DESCANSO.
POLTRONA AZUL, (MODELO) ACOMPANHANTE FIXA, TOTALMENTE RECLINAVEL, ASSENTO, ENCOSTO BRAÇOS E DESCANSO.
APARELHO AR CONDICIONADO, 18000 BTU/h, SPIT, PAREDE, 220 VOLTS, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO.
CADEIRA DE RODAS
CAMA HOSPITALAR, SIMPLES, CONSTITUIDA DE CABECEIRA, PESEIRA E GRADES LATERAIS EM ESTRUTURA.
CAMA HOSPITALAR, SIMPLES, CONSTITUIDA DE CABECEIRA, PESEIRA E GRADES LATERAIS EM ESTRUTURA.
CAMA HOSPITALAR, SIMPLES, CONSTITUIDA DE CABECEIRA, PESEIRA E GRADES LATERAIS EM ESTRUTURA.
CAMA HOSPITALAR, SIMPLES, CONSTITUIDA DE CABECEIRA, PESEIRA E GRADES LATERAIS EM ESTRUTURA.
POLTRONA AZUL, (MODELO) ACOMPANHANTE FIXA, TOTALMENTE RECLINAVEL, ASSENTO, ENCOSTO BRAÇOS E DESCANSO.
POLTRONA AZUL, (MODELO) ACOMPANHANTE FIXA, TOTALMENTE RECLINAVEL, ASSENTO, ENCOSTO BRAÇOS E DESCANSO.
POLTRONA AZUL, (MODELO) ACOMPANHANTE FIXA, TOTALMENTE RECLINAVEL, ASSENTO, ENCOSTO BRAÇOS E DESCANSO.
POLTRONA AZUL, (MODELO) ACOMPANHANTE FIXA, TOTALMENTE RECLINAVEL, ASSENTO, ENCOSTO BRAÇOS E DESCANSO.
TELEVISÃO, TIPO TELA: LCD; TAMANHO TELA: 32 POLEGADAS: RESOLUÇÃO: FULL HD (1920 x 1080); SISTEMA NTSC. )
APARELHO AR CONDICIONADO, 12000 BTU/h, SPIT, PAREDE, 220 VOLTS, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO.
ARMÁRIO AÇO, CONFECCIONADDO EM CHAPA DE AÇO, COM 2 PORTAS DE ABRIR, COM CHAVES E FECHADURA CILÍNDRICA, 04 PRATELEIRAS REGULAVEIS, PINTURA ELETROSTÁTICA COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, MEDIDAS APROXIMADAS: 1,98 X 0,90 X 0,45M. (A X L X P).
ARMÁRIO AÇO, CONFECCIONADDO EM CHAPA DE AÇO, COM 4 PLATAFORMA , COM CHAVES E FECHADURA CILÍNDRICA, 04 PRATELEIRAS REGULAVEIS, PINTURA ELETROSTÁTICA COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, MEDIDAS APROXIMADAS: 1,98 X 0,90 X 0,45M. (A X L X P).
CADEIRA FIXA PEQUENA, ESCRITORIO, ESTOFADO EM ESPUMA DE POLIURETANO COM REVESTIMENTO EM TECIDO NA COR AZUL
CADEIRA FIXA PEQUENA, ESCRITORIO, ESTOFADO EM ESPUMA DE POLIURETANO COM REVESTIMENTO EM TECIDO NA COR AZUL
CADEIRA FIXA, ESCRITORIO, ESTOFADO EM ESPUMA DE POLIURETANO COM REVESTIMENTO EM TECIDO NA COR VERDE.
MESA DE CABECEIRA COM MESA DE REFEIÇÃO ACOPLADA, CONSTRUIDA EM CHAPA DE AÇO.
MESA PARA ESCRITORIO, TAMPO CONFECCIONADO EM MADEIRA AGLOMERADA DE NO MINIMO 25MM.
MESA PARA ESCRITORIO, TAMPO CONFECCIONADO EM MADEIRA AGLOMERADA DE NO MINIMO 25MM.
MICROCOMPUTADOR, TIPO: ESTAÇÃO DE TRABALHO; MEMÓRIA RAM: 4GB SO-DIMM DRR3: DUAL CHANNEL; EXPANSÃO A 16GB. ARMAZENAMENTO: 01 UNIDADE DE DISCO DE ESTADO SÓLIDO (SSD) DE NO MINIMO 30GB E UMA UNIDADE DE DISCO RIGIDO DE 2.5 DE NO MÍNIMO 1TB.
MICROCOMPUTADOR, TIPO: ESTAÇÃO DE TRABALHO; MEMÓRIA RAM: 4GB SO-DIMM DRR3: DUAL CHANNEL; EXPANSÃO A 16GB. ARMAZENAMENTO: 01 UNIDADE DE DISCO DE ESTADO SÓLIDO (SSD) DE NO MINIMO 30GB E UMA UNIDADE DE DISCO RIGIDO DE 2.5 DE NO MÍNIMO 1TB.
MONITOR DELL E2422H 24'' FULL HD 60HZ 5MZ IPS VGA DISPLAY PORT VESA PRETO.
MONITOR DELL E2422H 24'' FULL HD 60HZ 5MZ IPS VGA DISPLAY PORT VESA PRETO.
NOBREAK BACK-UPS BZ700BI-BR 700VA ENTRADA DE 115V/220V E SÁIDA DE 115V PRETO
SUPORTE DE SORO, AÇO INOXIDÁVEL, HASTE TUBULAR DE 1 COM REGULAGEM DE ALTURA.
AR CONDICIONADO 18000BTUS
CPU MINI PC
CPU MINI PC
FRIGOBAR 93 LITROS
MESA PARA ESCRITORIO
MONITOR 24 POLEGADAS
MONITOR 24 POLEGADAS
NOBREAK 1500VA
NOBREAK APC BZ2200BI-BR BACK-UPS 2200VA, 115V/220V
APARELHO AR CONDICIONADO, 12000 BTU/h, SPIT, PAREDE, 220 VOLTS, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO.
CADEIRA FIXA PEQUENA, ESCRITORIO, ESTOFADO EM ESPUMA DE POLIURETANO COM REVESTIMENTO EM TECIDO NA COR AZUL
CADEIRA FIXA PEQUENA, ESCRITORIO, ESTOFADO EM ESPUMA DE POLIURETANO COM REVESTIMENTO EM TECIDO NA COR AZUL
CADEIRA FIXA, ESCRITORIO, ESTOFADO EM ESPUMA DE POLIURETANO COM REVESTIMENTO EM TECIDO NA COR VERDE.
CADEIRA FIXA, ESCRITORIO, ESTOFADO EM ESPUMA DE POLIURETANO COM REVESTIMENTO EM TECIDO NA COR VERDE.
FRIGOBAR EOS ICE COMPACT 90 LITROS EFB100 BRANCO 220V
MESA PARA ESCRITORIO, TAMPO CONFECCIONADO EM MADEIRA AGLOMERADA DE NO MINIMO 25MM.
MESA PARA ESCRITORIO, TAMPO CONFECCIONADO EM MADEIRA AGLOMERADA DE NO MINIMO 25MM.
MICROCOMPUTADOR, TIPO: ESTAÇÃO DE TRABALHO; MEMÓRIA RAM: 4GB SO-DIMM DRR3: DUAL CHANNEL; EXPANSÃO A 16GB. ARMAZENAMENTO: 01 UNIDADE DE DISCO DE ESTADO SÓLIDO (SSD) DE NO MINIMO 30GB E UMA UNIDADE DE DISCO RIGIDO DE 2.5 DE NO MÍNIMO 1TB.
MICROCOMPUTADOR, TIPO: ESTAÇÃO DE TRABALHO; MEMÓRIA RAM: 4GB SO-DIMM DRR3: DUAL CHANNEL; EXPANSÃO A 16GB. ARMAZENAMENTO: 01 UNIDADE DE DISCO DE ESTADO SÓLIDO (SSD) DE NO MINIMO 30GB E UMA UNIDADE DE DISCO RIGIDO DE 2.5 DE NO MÍNIMO 1TB.
MONITOR DELL E2422H 24'' FULL HD 60HZ 5MZ IPS VGA DISPLAY PORT VESA PRETO.
MONITOR DELL E2422H 24'' FULL HD 60HZ 5MZ IPS VGA DISPLAY PORT VESA PRETO.
APARELHO AR CONDICIONADO, 12000 BTU/h, SPIT, PAREDE, 220 VOLTS, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO.
APARELHO AR CONDICIONADO, 12000 BTU/h, SPIT, PAREDE, 220 VOLTS, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO.
BALANÇA ANTROPOMÉTRICA MECANICA 150KG
CADEIRA FIXA PEQUENA, ESCRITORIO, ESTOFADO EM ESPUMA DE POLIURETANO COM REVESTIMENTO EM TECIDO NA COR AZUL
CADEIRA FIXA PEQUENA, ESCRITORIO, ESTOFADO EM ESPUMA DE POLIURETANO COM REVESTIMENTO EM TECIDO NA COR AZUL
CADEIRA FIXA PEQUENA, ESCRITORIO, ESTOFADO EM ESPUMA DE POLIURETANO COM REVESTIMENTO EM TECIDO NA COR AZUL
CADEIRA FIXA, ESCRITORIO, ESTOFADO EM ESPUMA DE POLIURETANO COM REVESTIMENTO EM TECIDO NA COR VERDE.
MESA PARA ESCRITORIO, TAMPO CONFECCIONADO EM MADEIRA AGLOMERADA DE NO MINIMO 25MM.
MESA PARA ESCRITORIO, TAMPO CONFECCIONADO EM MADEIRA AGLOMERADA DE NO MINIMO 25MM.
MICROCOMPUTADOR, TIPO: ESTAÇÃO DE TRABALHO; MEMÓRIA RAM: 4GB SO-DIMM DRR3: DUAL CHANNEL; EXPANSÃO A 16GB. ARMAZENAMENTO: 01 UNIDADE DE DISCO DE ESTADO SÓLIDO (SSD) DE NO MINIMO 30GB E UMA UNIDADE DE DISCO RIGIDO DE 2.5 DE NO MÍNIMO 1TB.
NOBREAK BACK-UPS BZ700BI-BR 700VA ENTRADA DE 115V/220V E SÁIDA DE 115V PRETO
SUPORTE DE SORO, AÇO INOXIDÁVEL, HASTE TUBULAR DE 1 COM REGULAGEM DE ALTURA.
TELEVISÃO, TIPO TELA: LCD; TAMANHO TELA: 32 POLEGADAS: RESOLUÇÃO: FULL HD (1920 x 1080); SISTEMA NTSC. )
APARELHO AR CONDICIONADO, 12000 BTU/h, SPIT, PAREDE, 220 VOLTS, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO.
ARMÁRIO AÇO, CONFECCIONADDO EM CHAPA DE AÇO, COM 2 PORTAS DE ABRIR, COM CHAVES E FECHADURA CILÍNDRICA, 04 PRATELEIRAS REGULAVEIS, PINTURA ELETROSTÁTICA COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, MEDIDAS APROXIMADAS: 1,98 X 0,90 X 0,45M. (A X L X P).
ARMÁRIO AÇO, CONFECCIONADDO EM CHAPA DE AÇO, COM 4 PLATAFORMA , COM CHAVES E FECHADURA CILÍNDRICA, 04 PRATELEIRAS REGULAVEIS, PINTURA ELETROSTÁTICA COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, MEDIDAS APROXIMADAS: 1,98 X 0,90 X 0,45M. (A X L X P).
CADEIRA FIXA PEQUENA, ESCRITORIO, ESTOFADO EM ESPUMA DE POLIURETANO COM REVESTIMENTO EM TECIDO NA COR AZUL
CADEIRA FIXA PEQUENA, ESCRITORIO, ESTOFADO EM ESPUMA DE POLIURETANO COM REVESTIMENTO EM TECIDO NA COR AZUL
CADEIRA FIXA, ESCRITORIO, ESTOFADO EM ESPUMA DE POLIURETANO COM REVESTIMENTO EM TECIDO NA COR VERDE.
CRIADO-MUDO, CONSTRUIDO EM CHAPA DE AÇO ESMALTADA COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO.
FRIGOBAR CONSUL 47L BRANCO.
MESA PARA ESCRITORIO, TAMPO CONFECCIONADO EM MADEIRA AGLOMERADA DE NO MINIMO 25MM COM 2 GAVETAS.
MESA PARA ESCRITORIO, TAMPO CONFECCIONADO EM MADEIRA AGLOMERADA DE NO MINIMO 25MM COM 3 GAVETAS .
MICROCOMPUTADOR, TIPO: ESTAÇÃO DE TRABALHO; MEMÓRIA RAM: 4GB SO-DIMM DRR3: DUAL CHANNEL; EXPANSÃO A 16GB. ARMAZENAMENTO: 01 UNIDADE DE DISCO DE ESTADO SÓLIDO (SSD) DE NO MINIMO 30GB E UMA UNIDADE DE DISCO RIGIDO DE 2.5 DE NO MÍNIMO 1TB.
MICROCOMPUTADOR, TIPO: ESTAÇÃO DE TRABALHO; MEMÓRIA RAM: 4GB SO-DIMM DRR3: DUAL CHANNEL; EXPANSÃO A 16GB. ARMAZENAMENTO: 01 UNIDADE DE DISCO DE ESTADO SÓLIDO (SSD) DE NO MINIMO 30GB E UMA UNIDADE DE DISCO RIGIDO DE 2.5 DE NO MÍNIMO 1TB.
MONITOR DELL E2422H 24'' FULL HD 60HZ 5MZ IPS VGA DISPLAY PORT VESA PRETO.
MONITOR DELL E2422H 24'' FULL HD 60HZ 5MZ IPS VGA DISPLAY PORT VESA PRETO.
NOBREAK BACK-UPS BZ700BI-BR 700VA ENTRADA DE 115V/220V E SÁIDA DE 115V PRETO
AR CONDICIONADO 18000BTUS
ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS
ARMÁRIO DE AÇO 4 GAVETAS
BEBEDOURO
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMETRICA
BOMBA DE INFUSÃO VOLUMETRICA
CADEIRA MÓVEL AZUL
CADEIRA MÓVEL AZUL
CADEIRA MÓVEL AZUL
CADEIRA MÓVEL AZUL
CARRINHO DE EMERGÊNCIA
CPU MINI PC
CPU MINI PC
CPU MINI PC
CRIADO-MUDO
GLICOSÍMETRO PRETO
MESA PARA ESCRITORIO
MESA PARA ESCRITORIO
MESA PARA ESCRITORIO
MESA PARA ESCRITORIO
MONITOR ,
MONITOR ,
MONITOR MULTIPARÂMETRO
MONITOR MULTIPARÂMETRO
NOBREAK 1200VA
NOBREAK 1500VA
TV 32 POLEGADAS